北京工商大学

改善办学保障条件——经济学院整建制搬迁家具设备购置项目

项目编号：BIECC-22ZB0497

招 标 文 件

采 购 人：北京工商大学

采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司

2022年8月

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	4

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	55

第六章   拟签订的合同文本	79

第七章   投标文件格式	89

- 第一章   投标邀请

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：BIECC-22ZB0497

2.项目名称：北京工商大学改善办学保障条件——经济学院整建制搬迁家具设备购置项目

3.项目预算金额：278.410583万元、项目最高限价（如有）： / 万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 改善办学保障条件——经济学院整建制搬迁家具设备购置 | 278.410583 | 详见招标文件要求 | 改善办学保障条件——经济学院整建制搬迁家具设备购置包括纳米黑板、网络中央控制器、教室交换机等设备。 |

5.合同履行期限：合同签订之日起，30个日历天内，完成供货、安装和调试等全部工作，整体系统进入试运行状态和可接受验收状态。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向 □中小 □小微 企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：   /   。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：■否  □是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：  /  。

## 三、获取招标文件

1.时间：2022年8月10日至2022年8月17日，每天上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台，具体方式详见“六、其他补充事宜”

3.方式：供应商按照规定办理CA数字认证证书（北京一证通数字证书）后，自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2022年9月2日上午 9点00分（北京时间）。

地点：北京工商大学阜成路西校区南门东侧平房（邮局西侧）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目采用线上报名、线上获取招标文件、线下投标的采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA认证证书服务热线 010-58511086

技术支持服务热线    010-86483801

1.1办理CA认证证书

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

1.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

1.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

1.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：北京工商大学

地址：北京市海淀区阜成路11号和33号(航天桥东)

联系方式：苏晓爽老师；010-68984323

2.采购代理机构信息

名称：北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层

联系方式：张昕昕、苏悦；010-82376700

电子邮箱：jowena@163.com

3.项目联系方式

项目联系人：张昕昕、苏悦

电话：010-82376700

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目 包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目 01 包为非单一产品采购项目，核心产品为： 无线会议系统主机、无线会议系统代表单元。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： ## 本项目87个设备对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 01包：人民币42000元； 投标保证金收受人信息： 名 称：北京国际工程咨询有限公司 开户银行：华夏银行北京学院路支行 账 号：10242000000002546 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人撤销投标文件的； （2）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的； （3）投标人恶意串通投标的； （4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的； （5）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： □得分且投标报价均相同的，以 得分高者为中标人 ■随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京国际工程咨询有限公司； 联系电话：010-82376700； 通讯地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1703室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付； 缴纳时间：中标人在领取中标通知书时须向招标代理机构缴纳中标服务费。 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

    - 本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标方法和评标标准》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

  - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的份数、装订及签署规定

  - 投标人应准备投标文件正本 一 份和副本 五 份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标人还需提供投标文件电子版U盘1份（含投标文件word版及投标文件签字盖章后的扫描件pdf版），若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

  - 投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确、建议双面打印。

  - 投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在招标文件要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

  - 如对投标文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删等，必须由投标文件签字人（指法定代表人或经其正式授权的代表）在修改变更处签字或加盖公章才有效。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

  - 投标人为自然人的，可以不执行招标文件中对投标文件的盖章要求。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的密封、标记和提交

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封（箱）表面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和投标文件正本一起封装。合同原件单独密封，且在封装表面标明“合同原件”。

  - 为方便开标唱标，投标人应将“开标一览表”单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 投标保证金应与投标文件同时提交。为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。如投标保证金是以电汇、网银等转账方式提交的，投标人应将电汇底单复印件或网银转账界面的打印件等密封在信封里。

  - 所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明项目名称、项目编号和“在   （开标日期、时间 ）   之前不得启封”的字样。(填入规定的投标截止日期)

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

  - 所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

  - 如果投标人未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的即视为符合密封要求，采购代理机构不得拒收。

  - 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件密封送达至招标文件中规定的开标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，采购代理机构应当拒收。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

  - 在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

  - 投标有效期内投标人撤销投标文件的，其投标保证金将不予退还。投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人参加。参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动的，应事先书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

  - 采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供证明文件的复印件并加盖投标人公章 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的复印件并加盖投标人公章 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的复印件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的复印件并加盖公章 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | *号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中*号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的复印件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 5）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予  15  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予  /  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：  /

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐  3  名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 10分 | 投标人具有（2020年1月1日起至本项目投标截止时间止）与本项目相同或相似项目业绩，每提供1个有效业绩得1分，最多得10分。 注： 1.投标人需要提供相同或相似项目案例的合同复印件并加盖投标人公章（应可从合同复印件中明确辨识出合同采购内容、金额明细、签订日期、双方签字盖章）。 2.投标人需将合同原件带至评标现场备查。密封要求详见招标文件“15.投标文件的密封、标记和提交”。在招标结果公告后，投标人可去北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1703室办理原件退还手续。投标人在办理原件退还时，应出示公司开具的授权书。 |  |
| 2 | 技术参数、仪器设备性能指标、主要零部件（或材质）配置等 | 46分 | 考虑投标产品的配置，性能等。完全满足招标文件的技术要求，得46分； “#”号条款，每有一项负偏离，扣1分； “△”号条款，每有一项负偏离，每项扣0.1分； |  |
| 3 | 软件著作权 | 3分 | 投标产品具备以下相关的软件著作权证书，每个证书得0.3分,最多得3分。需提供证书复印件并加盖供应商公章。 （1）教学互动软件著作权证书； （2）网络中控嵌入式软件著作权证书； （3）视音频编码算法软件著作权证书； （4）教学巡视软件著作权证书； （5）资源空间软件著作权证书； （6）课程中心软件著作权证书； （7）SIP网关注册及媒体转发软件著作权证书； （8）互动教学网关软件著作权证书； （9）直播听课软件著作权证书； （10）课件视频点播软件著作权证书； |  |
| 4 | 难点及关键点分析 | 3分 | 根据本项目的情况与特点，分析难点及关键点并提出高效的解决方案得3分； 能分析出难点及关键点但解决方案一般得2分； 问题关键点和难点缺乏针对性得1分； 基本未提供难点及关键点分析得0分。 |  |
| 5 | 实施方案 | 3分 | 审查投标人提供的实施方案的详尽程度、完善性、合理性及是否满足招标文件要求等方面。实施方案包括但不限于：实施进度计划、实施进度保障措施等。 实施进度计划和实施进度保障措施内容完整、详实可行，有很强的针对性，完全满足采购人需求，得3分； 实施进度计划和实施进度保障措施内容常规、通用，基本满足采购人需求，得2分； 实施进度计划和实施进度保障措施可行性差、不具有针对性，仅部分满足采购人需求，得1分； 未提供不得分。 |  |
| 6 | 售后服务 | 4分 | 质保期限： 满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的，得0分。 |  |
|  |  |  | 质保期内服务： 1.售后服务响应及时度：满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的，得0分。 2.培训方案：满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的，得0分。 |  |
|  |  |  | 质保期外服务： 提供质保期外维修成本报价明细及服务方案的，得1分；不提供的，得0分。 |  |
| 7 | 政策法规 | 1分 | 1.投标产品中每有一项属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）加0.5分，否则不得分。 2.投标产品中每有一项属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）加0.5分，否则不得分。 注：以上复印件需加盖本单位公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。 |  |
| 8 | 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

第一节、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纳米黑板 | 否 |
| 2 | 记易黑板 |  |
| 3 | 网络中央控制器 |  |
| 4 | 桌面控制面板 |  |
| 5 | 白板 |  |
| 6 | 信报箱 |  |
| 7 | 电动投影幕布 |  |
| 8 | 网络中央控制器 |  |
| 9 | 桌面控制面板 |  |
| 10 | 光模块 |  |
| 11 | 听力室交换机 |  |
| 12 | 教室交换机 |  |
| 13 | 电源时序器 |  |
| 14 | 高清矩阵器 |  |
| 15 | 耳麦 |  |
| 16 | 教室云嵌入式软件 |  |
| 17 | 数字语音系统软件 |  |
| 18 | 音视频采集卡 |  |
| 19 | 语音盒 |  |
| 20 | 设备柜 |  |
| 21 | 全频音箱 |  |
| 22 | 功率放大器 |  |
| 23 | 调音台 |  |
| 24 | 时序电源器 |  |
| 25 | 无线会议系统主机 |  |
| 26 | 无线会议系统代表单元 |  |
| 27 | 音频隔离器 |  |
| 28 | 机柜 |  |
| 29 | 高清摄像头 |  |
| 30 | 多媒体分控管理软件 |  |
| 31 | 多媒体教室协同管理平台 |  |
| 32 | 摄像头管理服务授权 |  |
| 33 | 监控交换机 |  |
| 34 | 汇聚交换机 |  |
| 35 | 万兆单模光模块 |  |
| 36 | 课堂互动系统授权 |  |
| 37 | 教室管控平台授权 |  |
| 38 | 在线人数统计授权 |  |
| 39 | 智能主机服务器 |  |
| 40 | 教室主机系统 |  |
| 41 | 数字全向麦克风 |  |
| 42 | 教师4K摄像机 |  |
| 43 | 学生4K摄像机 |  |
| 44 | IP电话机 |  |
| 45 | 教学功放 |  |
| 46 | 壁挂音箱 |  |
| 47 | 有线麦克风 |  |
| 48 | 蓝牙麦克风 |  |
| 49 | 电源时序器 |  |
| 50 | 蓝牙接收机 |  |
| 51 | 功率放大器 |  |
| 52 | 数字音频处理器 |  |
| 53 | 音频扩展箱 |  |
| 54 | 主扩扬声器 |  |
| 55 | 吸顶扬声器 |  |
| 56 | 一托二无线手持话筒 |  |
| 57 | 鹅颈话筒 |  |
| 58 | 摄像头 |  |
| 59 | 摄像头支架 |  |
| 60 | 拾音器 |  |
| 61 | 教室交换机 |  |
| 62 | 刷卡器 |  |
| 63 | 移动白板 |  |
| 64 | 黑板 |  |
| 65 | 便捷讲台 |  |
| 66 | 设备柜 |  |
| 67 | 光模块 |  |
| 68 | 环境控制终端 |  |
| 69 | 教室环境监测终端 |  |
| 70 | 窗帘控制模块 |  |
| 71 | 电动窗帘 |  |
| 72 | 混合矩阵 |  |
| 73 | 教室智能灯 |  |
| 74 | 智慧教学主机 |  |
| 75 | 智慧教学系统 |  |
| 76 | 多功能直录播主机 |  |
| 77 | 教师高清摄像机 (含摄像机软件) |  |
| 78 | 学生高清摄像机 (含摄像机软件) |  |
| 79 | 功放 |  |
| 80 | 音箱 |  |
| 81 | 会议鹅颈话筒 |  |
| 82 | 无线AP （含供电模块） |  |
| 83 | 交换机 |  |
| 84 | 智能电源净化终端 |  |
| 85 | 防静电地板 |  |
| 86 | 线材辅料 |  |
| 87 | 系统集成 |  |

第二节、技术要求

一、说明

1.“#”号条款为重要技术指标，每有一项负偏离，每项扣1分；“△”号条款，每有一项负偏离，每项扣0.1分。扣完为止。

二、项目概况

为推进“疏解整治促提升”专项任务，学校大力推进良乡校区经济学院楼宇改造项目建设。目前，楼内建筑结构、装饰、水、电、消防、暖通等专业设施改造即将进入尾声。与此同时，本次设备购置项目作为配套项目也在稳步推动中。该项目紧密围绕改造后的楼宇的部分教室、会议室的功能规划，并结合考虑经济学院各学科的特点，上课组织形式等因素，为研讨室、多功能会议室、会议室、教室发展中心、学生活动中心等共14个教育教学场所配置多媒体教学设备、会议系统设备和智慧教室核心设备，使其更加适合开展研讨式、探究式教学，全面满足经济类学科课程教学的需求。

三、项目介绍

本次项目为研讨室、多功能会议室、会议室、教室发展中心、学生活动中心等共14个教育教学场所配置的多媒体教学设备、会议系统设备和智慧教室核心设备，所要达到的基本功能如下：

| 序号 | 楼层 | 房间 | 预期实现的功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首层 | 教师发展中心1 | 教师培训、教研、教学研讨 |
| 2 |  | 学生活动中心1 | 学生活动、研讨会议、学术交流 |
| 3 |  | 多功能室 | 报告教学、普通学术会议、多媒体教学 |
| 4 |  | 学术研讨室（4间） | 学术研讨交流、日常授课。常态化教学研讨过程录制 |
| 5 | 二层 | 会议室1 | 普通会议、学术交流、学院重要会议 |
| 6 |  | 多功能室1 | 普通学术会议、多媒体教学、智慧教室 |
| 7 |  | 主会议室 | 专题会议，为决策会议做准备、对外交流接待使用会议室 |
| 8 |  | 多功能室2 | 语音教室、智慧教室、计算机教室 |
| 9 | 三层 | 学生研讨室（2间） | 学术研讨交流、日常授课、常态化教学研讨过程录制 |
| 10 | 四层 | 学生研讨室1 | 学术研讨交流、日常授课、常态化教学研讨过程录制 |

三、技术要求和说明

第1包： 改善办学保障条件——经济学院整建制搬迁家具设备购置 （控制金额 278.410583 万）

| 序号 | 标的名称 | 技术指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳米黑板 | △1.整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤98mm。整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐； △2.侧置输入接口具备1路HDMI、1路RS232、1路TypeC；侧置输出接口具备1路音频、1路触控USB；前置输入接口具备1路TypeC、2路USB3.0。 △3.采用电容触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控； △4.嵌入式系统版本不小于Android11.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 △5.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，总功率60W。 △6.整机屏幕采用光学胶全贴合技术：整机显示屏幕贴合方式采用全贴合工艺。 △7.整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。 △8.整机摄像头支持人脸识别、点人数、随机抽人，支持同时显示标记不少于60人。 △9.整机内置专业硬件自检维护工具，支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。 △10.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的外接设备。 △11.支持纸质护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理。画面纹理的类型有牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸。同时支持色温调节和透明度调节。 △12.整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄≥1300万像素数的照片。摄像头视场角≥135°，可用于远程巡课，可AI识别人像，人像识别距离≥10米。 △13.接电脑设备连接至整机，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器。 △14.嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 △15.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除，白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG等格式。支持10种以上平面图形工具，支持8种以上立体图形工具。 教学互动软件 △16.可实现手机/平板等学生学习终端与教师端授课工具进行连接。 △17.扫码连接：支持学生端通过输入连接码和扫描二维码方式实现：进入课堂、考勤签到等功能。 △18.直播授课：支持课堂快速开启直播，声音、影像实时同步；学生可实时加入课堂，课后支持学生在课堂报告查看直播回放，可复制链接或点击直接播放回看。 △19.互动反馈系统：具备反馈功能。 △20.随堂评价：课程结束后可发布随堂评价问卷。 教师端 △21.班级创建：支持老师主动创建班级功能。 △22.学生录入：后台老师主动创建班级后支持手动录入/批量学生导入，同时支持老师授课端学生扫码录入 △23.统计考勤：支持无感考勤签到功能，并支持查看未到的人员。 △24.互动答题：课中互动反馈系统支持一键下发答题指令，可实现学生作答结果实时展示。 △25.互动模式选择：互动反馈系统中支持抢答、抽选等多种互动模式选择。 △26.观点云词：互动反馈系统支持主观观点收集功能。 △27.学情报告：互动反馈系统在上课结束后支持实时生成课程报告。 △28.资料分发：支持教师下载教室空间的文档格式的资料给全员和小组端。 △29.课堂答疑：教师端可实时接收到来自学生的提问。 △30.批注分发：教师端批注功能支持在课中任意时刻对教师端内容进行批注。 △31.授课小工具：包括画笔、橡皮擦、板中板、放大镜和批注分享功能等。 △32.无线传屏：教师端工具栏支持无线传屏。 △33.课堂互动记录：互动教学软件支持查看课堂互动记录。 △34.直播授课：支持课堂快速开启直播。 学生听课端 △35.扫码连接：学生端软件支持快速扫码加入课堂。 △36.APP投屏：支持将学生端屏幕画面直接投屏展示到教师端进行内容分享展示。 △37.资料回顾：支持学生通过学生端在任意时间查看老师已下发的学习资料。 △38.支持对文件内的资料进行收藏管理，收藏过后的资料可以快速索引到。 △39.作业提交：支持查看老师布置的作业及相关附件内容，并在老师规定时间内进行作业作答，上传作业便于老师批阅统计。 △40.上课提问：支持在任意时刻向老师发起提问功能。 △41.话题讨论：可查看老师发布的话题并参与讨论留言，点赞等。 △42.课堂动态：支持在课堂中记录课堂动态。 老师工作台 △43.课程空间：支持老师进行课程管理；班级管理：支持教师；课程管理：支持对课程信息进行管理；课程资料管理：支持对课程资料进行云端管理。 OPS电脑模块规格要求： △44..处理器：≥i7；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G SSD固态硬盘独显； △45.传输速率要求：和整机采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps；； △46.至少具备3个USB3.0 TypeA接口； 其他要求： 提供国家认可的检验、检测机构出具的检验或检测报告，复印件加盖投标人公章，用以证明投标产品满足以上第4、5、7、8、9、11、12、19、28、30、31、32、35、42、44条招标要求。 | 2台 |
| 2 | 记易黑板 | △1.单块参考尺寸：1913*1047mm，整体参考尺寸：4000*2200mm，上下推拉结构，外框和轨道一体化设计，含一块记忆黑板。 △2.面板材质：采用优质金属搪瓷钢板，面板厚度≥0.40mm，涂层采用丙烯酸树脂漆，板面细腻平整，无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷，表面附有无色透明保护膜，整板无拼接。颜色：墨绿色、亚光。面板表面粗糙度：Ra1.6um—3.2um，一万次摩擦后表面粗糙度仍可达到Ra1.6um。漆膜硬度：≥6H。 △3.自动识别：自动识别白板笔、板擦、手指为书写功能，识别板擦或手指为擦除功能。 △4.面板标准：面板参数符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》。面板衬板：厚度≥14.5mm。背板：采用烤漆钢板，厚度≥0.3mm，无拼接。 含记忆黑板软件 △5.同步显示：老师上课时将板书同步到教学云平台，学生通过教学云平台观看；课表同步：可与教务系统课表对接，自动将板书内容同步到教学云平台课程中心；同步回放：课后复习过程，学生可以同步观看老师讲课的视频，课件，板书。深度还原老师上课场景。 △6.自动识别：自动识别粉笔、手指、白板笔为书写功能，识别板擦或手指为擦除功能，不改变老师的上课书写使用习惯。 △7.存储查询：板书数据化后可传输到服务器，具有了存储查询功能。 △8.快捷键功能：清除，保存，切换显示板书内容或课件内容。 | 4幅 |
| 3 | 网络中央控制器 | △1.采用强弱电分离式结构，无风扇、无噪音； #2. ≥4路信号源输入2路视频输出，HDMI/VGA的视频输入接口可选，支持1路HDMI输出、1路VGA输出，两路输出完全独立，5路RS232接口、6路报警输入、3路报警输出、2路控制输出，支持同桌面控制器连接。 △3.支持投影机、电动幕布、功放、音箱、电子展台等教室端设备的本地/远程控制 △4.支持液晶触摸屏面板，支持一键开关设备，支持电脑、笔记本、展台等信号源的一键控制，支持音量控制，支持面板开计算机功能，面板支持状态指示，面板支持锁定。 △5.媒体设备信号源支持HDMI和VGA信号输入，支持显示器与投影机同步或异步显示功能；每路HDMI信号输入都支持HDMI自带音频输入；每路VGA信号都配有独立的音频输入接口； △6.支持IC卡控制功能，支持刷卡或插卡使用模式，支持连堂上课功能，卡片权限验证支持脱网工作模式；使用者的使用权限由管理平台统一设置； △7.支持双投影应用功能，支持统一控制或分别控制；在幕布下降或上升到位时自动停电； △8.支持投影机灯泡用时检测，统计真实的投影机灯泡用时； △9.支持设备防盗报警功能，支持投影机断线或讲台门被撬等非常规情况的报警检测功能； △10.强弱电分离式结构设计，每路电源可单独控制并支持延时设置； △11.中控联动控制功能； △12.支持教室电脑联动控制功能，支持远程开关机、远程控制管理、支持系统监测并为运维系统提供相关信息等； #13.前面板配置LCD，显示本设备及相关设备IP地址、软件版本等信息； △14.支持教室环境管控，通过温湿度、光照度传感器，自动感知教室照明强度等数据，智能控制空调、窗帘、LED灯光等； △15.采用嵌入式操作系统，红外控制、串口控制，多路安防报警接口； △16.支持≥1路话筒、3路拾音器音频输入、给拾音器提供3路独立的12V隔离电源，内置混音功能； △17.支持1路立体声音频输出，与HDMI输出音频保持相同； △18.标准19英寸机箱，DC12伏直流电源供电，功率≤30W，无风扇无噪音； △19.配备≥11路电源控制箱，具有远程及本地的控制方式； △20.内置10路100兆以太网交换机； 内置网络中控嵌入式软件 △21.可实现教室资产管理、远程协助、安防报警、IC 卡管理、课表联动等功能。实现网络多媒体教室的远程集中化管理和操作、远程控制设备； △22.内置投影机灯泡检测，实现电动屏幕联动和完全保护投影机，内置投影机控制代码； 其他要求： 提供投标产品国家认证认可的（CNAS）检验、检测机构或实验室出具的检验或检测报告，复印件加盖投标人公章，用以证明投标产品满足以上第2、13、16、17、18、19、20条招标要求。 | 9台 |
| 4 | 桌面控制面板 | △1.≥7英寸工业级液晶触控设备，用于视频切换、音量控制、教学模式切换、灯光、音响、投影机以及幕布等外部设备的控制，同时可实现一键上下课功能。宽输入电压，范围10.5~28VDC；分辨率≥800x480，LED背光灯；四线电阻式触摸板；接口类型：以太网、RS232；电源：1A@12VDC；无风扇冷却系统；≥IP65 面板防护等级；内置电源隔离保护 内置的液晶触控软件的功能包括但不限于： △2.通过面板触控，实现信号源切换、音量调节、设备开关等功能。与中控通信，将触控命令发送给中控，并从中控返回控制状态。支持网络升级 | 11台 |
| 5 | 白板 | △≥150*90cmH型支架式白板，带移动滚轮，滚轮带制动装置。 | 20个 |
| 6 | 信报箱 | △≥200人。摆放在南楼二层走廊。教职工的信报箱 | 1套 |
| 7 | 电动投影幕布 | △尺寸：≥120英寸；宽高比：16:9；幕基：玻纤；增益：1.0；升降方式：电动。 | 2台 |
| 8 | 网络中央控制器 | △1. ≥ARM11 CPU，≥256M内存，≥1G Flash闪存 △2.≥8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备，且单个红外接口可以同时连接控制多个不同设备，可以做RS232串口转发。≥8路独立可编程RS-232/422/485控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码；≥8路弱电继电器接口；≥8路数字输入/输出IO接口，≥4路扩展卡槽；通讯：NET、Link、Ethernet等。USB2.0编程通讯接口；内嵌式红外学习器。 △3.具备pc端触控软件通过windows平台进行控制，支持IOS系统终端设备控制；支持本地及远程多种控制方式。 △4.提供投标产品的3C证书复印件，并加盖投标人公章。 | 3台 |
| 9 | 桌面控制面板 | △≥10英寸屏幕，≥64G内存，移动控制终端，含控制软件编程。 | 3台 |
| 10 | 光模块 | △光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 6块 |
| 11 | 听力室交换机 | △背板带宽 ≥250Gbps；包转发率 ≥130Mpps；≥48个10/100/1000Base-T电口；≥4个10G BASE-X SFP+万兆光口。 | 2台 |
| 12 | 教室交换机 | △传输速率 10/100/1000Mbp；背板带宽 ≥330Gbps /3.30Tbps；包转发率 ≥24Mpps；MAC地址表 支持黑洞MAC地址，支持设置端口MAC地址学习最大个数； ≥8个10/100/1000Base-自适应以太网端口，≥2个千兆SFP口 | 2台 |
| 13 | 电源时序器 | △≥8路电源时序器 | 1台 |
| 14 | 高清矩阵器 | △全数字化切换，每种输出卡都能实现无缝切换；支持DVI 1.0协议，符合HDCP1.3标准，兼容HDMI 2.0；支持热插拔，支持音视频信号一起切换； △HDMI数字音频与模拟音频选择输入，HDMI数字音频与模拟音频同时输出；支持EDID读取，PC软件控制切换与EDID管理； △HDBaseT输入输出信号支持内嵌的(或本地端的)双向 RS-232，并可选择随视频信号切换，或分离切换模式；控制方式灵活，具有红外遥控，RS-232通讯接口和网络端口，并且可以通过远端的HDBaseT的串口控制； △支持固件在线升级；支持字符叠加；分辨率4K x 2K；矩阵带有冗余电源设计；插卡式结构设计。 | 1台 |
| 15 | 耳麦 | △USB2.0耳机，耳机需具有隔音降噪功能，话筒需具有单向拾音特性 | 76副 |
| 16 | 教室云嵌入式软件 | 网络互动教学应用 △全面兼容Windows XP/Win7/Win8的广播教学软件，并且同时支持32/64位系统；支持学生示范、黑屏肃静、语音教学、网络影院、屏幕监视、遥控辅导、网络考试、试卷分享、屏幕录制、屏幕回放、提交作业、电子教鞭、黑板白板、电子抢答、电子点名、网上消息、远端信息、进程信息、上线情况、文件传输、联机讨论、远程命令、其他工具、计划任务、班级管理等。 | 1套 |
| 17 | 数字语音系统软件 | △屏幕广播：需实现一键广播功能，即支持将教师的屏幕和声音广播给学生。媒体节目播放：教师可建多个媒体播放列表，学生端会生成一个节目预览。声音广播：可把教师端正在播放的声音（外接卡座声音、教师端电脑播放声音、教师麦克风的声音），直接广播给学而生。语音讨论：教师可选择每组人数，进行随机语音讨论，也可手动指定学生分组进行语音讨论。 | 76套 |
| 18 | 音视频采集卡 | △连接媒体播放器、语音卡座、计算机、调音台等外部设备，实现音视频采集。 | 1块 |
| 19 | 语音盒 | △采用高性能的音频采集芯片，语音延迟小于50毫秒，音质佳。 | 1套 |
| 20 | 设备柜 | △42U机柜，要求带通锁，能用现有专有万能钥匙打开所有通锁。外观参考尺寸：600*600*2000；材料及工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 SPCC优质冷轧钢板 | 1套 |
| 21 | 全频音箱 | △功率：≥100W；阻抗： 8Ω；灵敏度：≥89dB；频响范围：80Hz-20KHz。 | 32只 |
| 22 | 功率放大器 | △立体声（双通道）：≥8 Ω≥200W x 2 | 16台 |
| 23 | 调音台 | △≥12路话筒输入，≥2组立体声输出 | 8台 |
| 24 | 时序电源器 | △≥8路电源时序器 | 8台 |
| 25 | 无线会议系统主机 （核心产品） | △1.主机面板带有LCD显示屏和带指示灯操作按键，显示屏和按键能实时显示工作状态；支持WPA/WPA2无线安全技术。 △2.同时支持WiFi会议、有线手拉手全数字会议，具有环形手拉手功能； △3.系统同时开至少8个话筒，无线同时至少开6个话筒，31+1路有线同声传译； △4.非压缩音频传输，48K采样率，带宽20Hz一20KHz； △5.内置高性能CPU，集翻译、讨论、签到、表决、电子铭牌为一体，提供高速投票、表决、信息传输；支持PC软件管理，TCP/IP控制； △6.支持VISCA，PELCO-D，SAMSUNG，多种摄像机控制协议；PC软件统一管理单元和智能故障分析，能分析会议单元类型、数量、分布、故障等； △7.具有RCA，凤凰头，卡侬头音频输入接口，支持平衡输入和非平衡输入，支持≥4路音频混音输入或≥3路音频混音输入和1路远程视频会议输入； △8.具有RCA，凤凰头，卡侬头音频输出接口，支持平衡输出和非平衡输出，支持会议单元分区，支持话筒灵敏度可调，支持≥4路扬声器分区输出，可以配置任意一路输出连接到远程视频会议系统； △9.提供投标产品3C认证证书复印件并加盖投标人公章。 | 8套 |
| 26 | 无线会议系统代表单元 （核心产品） | △1.每个会议单元具备独立的 IP 号；支持定点跟踪，移动跟踪；WiFi 传输技术，无线指标标准： IEEE Draft2.0 802.11n。 △2.电容式心型指向性 麦克风，并带双色指示灯圈； 一 路 3.5mm 立体声耳机插口，并具备音量调节功能； △3.带背光的 LCD 显示屏，可显示话筒开/关，IP 设置，SSID 设置，密码设置等信息； △4.内置可充电锂电池，电池容量支持≥ 9 小时持续发言，≥13 小时静态 待机；电池容量 ≥3200mAH； △5.采用专业会议话筒；具有内磁式扬声器、耳机插口；单元的连接位置不受限制，支持签到功能；话筒发言到扬声器输出延时小于 5ms； △6.采用非压缩音频传输，48K 采样，带宽 20~20K；频率响应 20Hz～20kHz； △7.耳机负载阻抗>32 欧 姆<1K 欧姆；输出功率 2×≥15mW/32 欧姆; | 64台 |
| 27 | 音频隔离器 | △采用"手拉手"方式连接； 采用高密航空接口； 每个数字接口可连接至少2组发言单元； | 8套 |
| 28 | 机柜 | △22U机柜，要求带通锁，能用现有专有万能钥匙打开所有通锁。外观参考尺寸：600*600*1082；材料及工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 SPCC优质冷轧钢板 | 8台 |
| 29 | 高清摄像头 | △1.采用≥1/2.8英寸、有效像素≥200万的CMOS 传感器； △2.可实现1080P高清分辨率60FPS的图像，并且向下兼容720P等多种分辨率； △3.内置图像识别和跟踪算法； △4.一体化集成设计，可输出全景和特写多路高清视频，且支持全景与特写画面同时输出1080P分辨率； △5.全景摄像机，镜头f=3.24mm，F1.8，视场角≥84°，支持1080P分辨率60fps、50fps、30fps等多种格式，最低照度≤0.5 Lux； △6.特写摄像机，支持1080P分辨率60fps、50fps、30fps等多种格式，≥12倍光学变焦镜头，f=3.5mm~42.3mm，F1.8~F2.8，最低照度≤0.5Lux。水平视场角72.5° ~ 6.9°，垂直视场角44.8° ~ 3.9°，水平转动范围±170°，垂直转动范围-30° ~ +90°； △7.支持HDMI1.3高清输出，同时具备3G-SDI接口； △8.支持图像自动翻转功能； △9.支持自动白平衡，支持2D3D数字降噪，支持背光补偿； △10.电源DC12V，支持POE供电。 内置视音频编码算法软件，功能包括但不限于： △11.支持H.264/MJPEG视频编码； △12.支持AAC音频编码； △13.支持双码流； △14.支持TCP/IP、HTTP、RTSP、Onvif、组播等传输协议。 | 8台 |
| 30 | 多媒体分控管理软件 | △1.可对中控参数进行配置，如设备名称、设备ip、设备类型等； △2.远程管控时，可调取教室的视频画面； △3.可对教室的设备实现远程控制，包括开关电子锁、一键上课下课、开关投影机、开关电源箱、锁定解锁桌面控制器、关闭电脑、增加减少音量、静音、幕布的升/降/停； △4.可实现分区域、分级别管理教室设备； △5.可获取灯泡使用信息； △6.支持下发IC卡数据，支持下发教室课表的数据。 | 1套 |
| 31 | 多媒体教室协同管理平台 | 包含教学巡视、资源空间、课程中心、教学云平台及配套服务器 教学巡视： △1.支持按照区域模式进行教学巡视，可按照楼、楼层、教室快速切换； △2.支持自动根据用户权限显示可查看的巡视列表，实现教学观摩，教学巡视； △3.有设备的教室以彩色图标显示，无设备教室以灰色图标显示； △4.根据教室设备情况，可支持单画面，多画面的预览；支持全屏放大某一画面； △5.支持选择高清画面或标清画面； △6.系统提供打开关闭声音的功能，可以选择性的听某个教室的讲课； △7.支持云镜控制； △8.可对老师进行评价； △9.可显示有课教室、无课教室，能根据课表显示当前在上课的课程名称、老师名称、学生人数等每间教室的详细上课情况。 资源空间： △10.支持按照上传的资源和录制的资源进行分类； △11.老师可把文本编辑软件、演示软件、表格软件、pdf、mp4的资源放置到空间，供授课使用； △12.可将资源分享给指定老师或者全部公开，支持将资源关联到课程，分享给学生； △13.可对自己的资源进行删除、下载、上传； △14.可查看学校的公共资源，可按学科、课程、老师进行分类，支持检索功能； △15.支持文档资源和视频资源在线观看，支持3画面录播资源播放； △16.可根据权限引入其他老师的课件资源、视频资源； △17.管理员可对所有的资源进行管理，如删除资源、查看资源、取消分享； △18.支持试题按照学科、课程、创建人、题型、难易程度、创建时间、试题名称等进行分类检索及管理； △19.支持测验按照学科、课程、创建人、创建时间、测验名称等进行分类检索及管理； △20.支持微课资源按照学科、课程、创建人、创建时间、微课名称等进行分类检索及管理。 课程中心：(老师课程中心) △21.支持按照学年学期分别汇聚老师所教课程，课程可按照任务号进行区分； △22.可按课程名，任务号等关键词进行搜索； △23.自动统计课程的授课进度，以图形形式展示已上节次数，课程总的节次数； △24.消息提醒，支持提醒老师有新的作业、新的课程视频等； △25.支持课程封面的自定义管理，可上传，更改自己所授课程的封面； △26.支持课程简介、教学大纲、教学日历的自定义管理，支持图片、文字、链接等富文本资源的编辑，可新增，修改，删除自己课程的简介； △27.支持课程章节内容可自动提取，可手动编辑。 △28.课程的预习、课件、视频、微课、作业、笔记、试题、测验、讨论可按照章节结构进行归类； △29.支持文档资源和视频资源在线观看，支持多画面录播资源播放； △30.可对自己的资源进行权限设置、公开范围设置、精品资源申请，根据权限可将资源下载到本地； △31.支持老师上传MP4视频以及文本编辑软件、演示软件、表格软件、pdf等文档资源，资源可选择是否跟课程关联，支持在课程之间复用或者转移资源； △32.支持老师发布在线作业，支持发布班级作业或者小组作业。学生可通过平台提交自己的作业。系统自动统计作业提交份数、未交份数、已批改份数。作业支持在线批改； △33.支持老师通过平台端，查看学生做的笔记，笔记支持图片，文字，文件的展示，班级内的学习可基于笔记进行交流，点赞； △34.支持老师对录制下来的视频进行在线剪辑，剪辑的视频片段可与知识点关联，可通过系统自动推送给学生进行学习。老师剪辑之后可进行发布，形成自己的微课； △35.视频可按照演示软件的内容进行自动标注，课程点播回放时支持演示软件缩略图和视频进行关联跳转； △36.视频播放支持倍速功能； △37.提供章节内容管理功能，支持层级管理，可编辑、删除知识点，知识点可与试题关联，可与精彩片段关联，可与测验关联，可与课件关联，可以添加富文本； △38.老师可以发布预习，预习格式支持图片、文字、文档形式，预习课件时，可在学习困难的章节处点击不懂按钮，系统可自动统计预习情况反馈给老师学生可以评论发布的预习； △39.老师可以创建试题，引用试题，可以通过文本编辑软件模板批量导入试题，还可以分享试题； △40.老师可以创建测验，引用测验，可从题库中挑选试题组成测验； △41.支持课堂互动统计，可展示每次测验中学生的答题率、最高分、最低分、平均分等数据，筛选出未答学生的名单，并能统计每道题的选项选择情况，直观展示错误率最高的的试题及选项；可按学期统计每次提问的答题人数、未答人数、正确率，及未答名单；可查看每个学生每节课的答题详情、本学期的答题汇总，数据支持导出； △42.考勤数据统计，可统计班级应出勤，缺勤，出勤率数据，自动汇总学生本学期的出勤统计，可按照节次为单位汇总全班学生的出勤情况，数据支持导出； △43.支持课程大数据统计功能，可统计出勤、笔记、作业、课件、答题率、正确率、视频观看次数、学生学习偏好等数据。 | 1套 |
| 32 | 摄像头管理服务授权 | △至少满足≥100路摄像头接入系统平台。 | 1套 |
| 33 | 监控交换机 | △传输速率 10/100/1000Mbps;交换方式 存储-转发;背板带宽 ≥330Gbps/3.30Tbps；包转发率 ≥24Mpps/100Mpps；MAC地址表 支持黑洞MAC地址；≥8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥2个千兆SFP口 | 2台 |
| 34 | 汇聚交换机 | △L3以太网交换机主机(24GE(≥8SFP Combo)+≥4SFP Plus+1Slot),双电源 | 1台 |
| 35 | 万兆单模光模块 | △光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 4块 |
| 36 | 课堂互动系统授权 | △支持呼叫等待、来电转移、双向对讲、分区会议、插讲、拆讲、监听、录音、排队、无人值守。 △1U机架式，含≥16GB存储卡； △支持≥120个终端接入，30路同时通话，4路通话录音，1个控制台接入； △对讲功能：双向对讲、分区会议、插讲、拆讲、监听、对讲录音； △广播功能：即时广播、预约广播、触发广播；音乐广播、喊话广播、文字广播；内置动态组播技术，支持广播优先级； 内置的SIP网关注册及流媒体转发软件的功能包括但不限于： △通过SIP协议与终端进行通信，实现语音数据的传输与呼叫响应 | 1套 |
| 37 | 教室管控平台授权 | △每套授权至少可将≥20间教室接入多媒体教室集控系统，实现统一集中管理。 | 1套 |
| 38 | 在线人数统计授权 | △1.视音频输入输出接口： 视频输出：≥2路HDMI（支持两路HDMI同时输出4K画面），≥1路VGA 音频输出：≥1路RCA 语音对讲输入：一路RCA △2.外部接口： 网络接口：≥4个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口： ≥1个RS-485接口 1个键盘485接口 1个RS-232接口 USB接口：2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 报警输入/输出：16进8出报警口 1个eSATA接口 △3.支持≥16块SATA接口硬盘，单盘容量≥8T；自带2块≥4T AI硬盘；3U机箱 △4.专业功能： 支持秒级提取硬盘中人脸图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件,支持≥80张/S人脸建模性能，支持≥40路人脸比对； 支持人脸识别库管理,支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可导入导出人脸名单，支持≥64个人脸库，库容≥50W张人脸图片 支持人脸比对报警及联动,可设置人脸相似度0-100% 支持推送报警消息至客户端,客户端可实时展示人脸比对结果 可查看背景图并回放关联录像并导出人脸图片及录像 支持按通道、时间检索人脸图片 | 1套 |
| 39 | 智能主机服务器 | #1.可通过全向遥控器进行操作，调取云端资源（视频、音频、文档等）直接进行移动授课；支持播放最高4K高清视频、支持播放演示软件/文本编辑软件表格软件/pdf文档； △2.支持老师通过手机、PAD、笔记本电脑进行移动教学：教师设备（Android/iOS/Windows系统）屏幕显示的内容可通过无线投屏同步显示到教室显示设备上（投影机、液晶电视等）； △3.支持≥4个Android/iOS/Windows设备实现同时混合投屏，支持单投屏、双投屏、三投屏、四投屏显示，支持Android原生的MiraCast、iOS的Airplay、Win10的WiDi等系统自带协议直接投屏。同时投屏时，可以支持终端的音频视频同时投屏播放，终端同时投屏播放视频时不出现马赛克。 △4.支持至少1路4K高清视频解码播放或4路1080P@30帧H.264/H.265视频解码播放；支持HDMI输出的视频进行H.264编码 △5.支持RTSP Server功能，允许VLC等软件或设备通过RTSP协议拉取HDMI输出的实时视频流 △6.支持至少1路HDMI输出，输出分辨支持≥4K； △7.内置≥5路≥100兆以太网交换机； △8.支持至少1路立体声音频输出，与HDMI输出音频保持相同； △9.支持至少一个USB2.0接口和一个USB3.0接口，可接入遥控器、鼠标、U盘等设备； △10.配备2.4G全向遥控器，遥控距离大于10米； △11.支持WiFi，采用双天线设计，支持2.4G、5G双频； △12.DC12伏直流电源供电，功率≤12W； △13.铝合金外壳，无风扇、无噪音； △14.支持壁挂式安装。 内置互动教学网关软件，功能包括但不限于： △15.采用Android操作系统 △16.支持个性化“我的课堂”功能，可以根据课表自动显示老师所上传的教学资源，可使用遥控器进行播放授课，格式支持演示软件、文本编辑软件、表格软件、PDF等文档以及MP4视频、MP3音频等。 △17.支持读取U盘内容，“我的U盘”功能可以直接读取U盘中的内容，直接使用遥控器进行操作，简单便捷。内置办公软件，格式支持演示软件、文本编辑软件、表格软件、PDF等文档以及MP4视频、MP3音频等。 △18.支持遥控器发题。 △19.支持Android/iOS/Windows设备实现同时混合投屏，支持单投屏、双投屏、三投屏、四投屏等显示，显示画面根据投屏设备数量自动调整；支持Android原生的MiraCast、iOS的Airplay、Win10的WiDi等系统自带协议直接投屏，终端同时投屏时，可以支持终端的音频视频同时投屏播放，终端同时投屏播放视频时不出现马赛克，投屏发送端到接收端的画面延迟时间小于1秒。 △20.支持热门推荐。 △21.支持课堂视频回放。 △22.可扩展实现直播课堂功能，可使用遥控器操作选择其他教室，收看其他教室的直播课堂画面。 △23.可用于研讨型教学应用 ## 其他要求： ## 提供国家认可的检验、检测机构出具的检验或检测报告，复印件加盖投标人公章，用以证明投标产品满足以上第1、2、7条招标要求。 | 12台 |
| 40 | 教室主机系统 | △1.在教室主机安装后可在演示软件中自动增加教学云平台相关功能菜单及相关功能按钮，同时在电脑桌面自动生成悬浮状态的按钮。（需提供操作界面截图） △2.老师可直接将文档上传至平台课程中心。 △3.老师可在演示软件中可直接编辑试题，试题支持单选、多选、投票题、主观题等多种题型。试题编辑完成，可直接提交至平台的试题库中。 △4.授课开始后，老师直接通过演示软件即可将试题下发至学生手机。学生答题完成后，系统自动统计学生的答题情况。 △5.可通过电脑一键快速提问；老师可通过演示软件中的资源空间，直接调取资源空间中的资源进行授课； △6.老师可直接在演示软件中，调取平台中其他老师分享的课堂授课视频，用于课堂教学； △7.系统可自动读取演示软件内容，老师使用教学云平台讲解演示软件时候，自动根据演示软件内知识点结构，自动获取并标注到授课课程视频中； △8.提供桌面应用的快捷方式；支持课堂点名；支持随机选人 △9.支持批量导题，可批量导入文本编辑软件文档中的试题进入题库中； △10.支持调取题库中的单选、多选、主观、投票、测验试题等进行下发至学生移动端APP，学生答题后系统将自动统计学生答题结果； △11.支持调用网络摄像机、PC电脑内置摄像头/内置麦克风等视音频信号进行远程授课；可管控小组屏幕显示内容；提供投屏功能，移动端应用支持ios和Android的手机。 教师课上功能： △12.支持签到管理；支持调取云端的教学资源进行授课，教学资源可支持文档、视频、音频，可调取画笔工具对授课资源进行批注；支持提问和测验，答题结束后教师可查看学生提交情况与答题正确率； △13.支持开启和关闭弹幕，可查看弹幕的历史消息；支持指定分组和随机分组；支持随机选人；支持抢答 △14.可管控教室设备；可管控小组屏幕显示内容 教师课下功能： △15.支持以天或者周为单位展示电子课表，支持查看教学日历，可关联课表提醒老师上课，提醒时间可自定义；支持老师自建课程； △16.提供移动课程中心模块（预习、作业、课件、笔记、视频、轻课件、考勤、评价、公告），老师可发布预习、发布作业、共享课件，查看学生的笔记，查看课程的回放视频，对班级考勤进行管理； △17.课程视频可按照教师授课演示软件的知识点进行自动标注，课程点播回放时支持演示软件缩略图和视频进行关联； △18.支持老师对录制下来的视频进行剪辑，剪辑的视频片段可与知识点关联，可通过系统自动推送给学生进行学习。老师剪辑之后可进行发布，形成自己的微课； △19.可查看考勤统计、提问统计、测验统计、学生回看课程视频数据、学生查看课件数据、学生作业提交数据、学生评教数据等；可接收学校发布的通知。 学生课上功能： △20.支持学生在手机上进行答题以及完成随堂测验，可查看答题结果以及错题解析，错题自动汇入学生的我的错题和测验统计，可查看之前的答题记录； △21.支持通过拍照、截屏、文字等方式记笔记，笔记关联课程；支持扫码签到、定位签到、手动签到； △22.可收看教室授课视频画面的直播，支持两画面同屏显示（教师画面、电脑画面），支持发布弹幕。 学生课下功能： △23.支持以天或周为单位展示学生电子课表，电子课表可联动显示教室地图，帮助学生找教室； △24.汇聚学生全学程所学的所有课程，可通过课程中心查看老师发布的预习、作业、共享的课件，可查看同学的笔记，可查看课程的回放视频，可查看自己的考勤； △25.支持回放课堂视频，视频可自动按照演示软件的内容进行智能标注，学生可按照标注的知识点进行碎片化学习；支持轻课件播放；支持微课学习；支持智能推送； △26.通过我的错题和测验统计，可以快速定位之前的错题，记录之前的学习情况； △27.可查看学校、学院及班级发布的通知。 管理功能： △28.可按楼宇结构查看正在上课和无课教室的三路视频画面（教师画面、学生画面、电脑画面），支持同屏显示两路视频画面； △29.可查看上课教室的课程信息、老师信息、应到人数、实到人数、签到率； △30.可通过手机控制摄像机云镜；可通过移动端直接参与听课、评课等教学管理工作； △31.可按照学院名称、教师姓名检索课堂视频进行回放并评价； △32.可以查看全校大数据，如出勤、笔记、作业、课件、答题率、正确率、视频观看数、课堂课件学习数、用户活跃度、学生学习偏好等。 | 12套 |
| 41 | 数字全向麦克风 | △采用心形指向音头。≥8米远距离宽范围拾音并清晰扩声。有能抵抗话筒的杂音的优质音质。用48伏幻象电源进行操作与运转。卡龙输出接口。植绒防风海绵设计降低风声和呼吸噪音。抗手机、电磁、高频干扰。 【技术参数要求】 △频率响应：20-20KHz；敏感度：-34dB±3dB；输出阻抗：≥200Ω；参考尺寸:长140mm、直径22mm；最大声压级：≥135dB SPL； | 12台 |
| 42 | 教师4K摄像机 | △1.≥4K高清球机，≥1/2.5英寸CMOS传感器， 有效像素≥850万； △2.支持3840x2160、1920x1080、1280x720等多种分辨率；图像信噪比≥55dB； △3.超广角镜头，≥12倍光学变焦，水平视场角不劣于71°~8.2°，垂直视场角不劣于42.7°~ 4.5°，水平转动范围不劣于±170°，垂直转动范围不劣于-30°~ +90°； △4.镜头焦距不劣于4.4mm ~ 52.8mm，光圈F1.8 ~ F2.6 △5.电子快门1/30s ~ 1/10000s； △6.10M/100M 自适应以太网； △7.至少1路Line In音频输入接口，1路RS485控制接口； △8.DC12V供电，支持POE供电； △9.视频输出：HDMI、3G-SDI、USB3.0、LAN，可同时输出多路高清数字信号。HDMI输出支持1.4版本，支持4K@25/30/29.97fps、1080P@25/30/50/60/59.94/29.97fps、1080I@50/60/59.94fps、720P@25/30/50/60/59.94fps。SDI输出支持1080P@25/30/50/60/59.94/29.97fps、1080I@50/60/59.94fps、720P@50/60/59.94fps。 内置视音频编码算法软件，功能包括但不限于： △10.支持H.265/H.264视频编码；码率范围32kbps~102400kbps；支持AAC、G.711音频编码；支持双码流输出；支持TCP/IP、HTTP、RTSP、Onvif、组播等传输协议。 | 12台 |
| 43 | 学生4K摄像机 | △1.≥4K高清半球，≥1/2英寸CMOS传感器， 有效像素≥800万； △2.支持3840x2160、1920x1080、1280x720等多种分辨率；动态≥120dB； △3.不劣于2.7-12mm @ F1.5镜头，水平视场角：不劣于 112.5°-46.2°。可调整角度水平：不劣于0°~355°，垂直：不劣于0°~75°，旋转：不劣于0°~355°； △4.电子快门1/3s ~ 1/100000s；10M/100M 自适应以太网；至少1路Line In音频输入接口，1路RS485控制接口； △5.DC12V供电。支持POE供电； 内置视音频编码算法软件，功能包括但不限于： △6.支持H.265/H.264/MJPEG视频编码；码率范围32 Kbps~16Mbps；支持AAC、G.711音频编码；支持双码流输出；支持TCP/IP、HTTP、RTSP、Onvif、组播等传输协议。 | 12台 |
| 44 | IP电话机 | △将教室端的IP电话接入电话局域网，单口语音网关（不提供壁挂电话），支持sip协议；内置的SIP网关注册及流媒体转发软件的功能包括但不限于：向服务器发起注册申请，对终端采集的音频进行编码并发送给流媒体服务器，同时从流媒体服务器获取音频流数据进行解码播放。 | 12台 |
| 45 | 教学功放 | △1. 1U机箱，铝合金面板光面处理，正面进气孔， LED信号灯设计，宽电压线路设计，D类数字功放设计，电阻输出与定压输出可选 【技术参数】 △2.电压供应：110-250V 50Hz-60Hz 单通道额定功率（8Ω/4Ω） ≥200W/300W；电压转换速率 ≥50V/us；电源有效率 ≥90%；频率响应 20-20KHz；输入阻抗 10K不平衡输入20K平衡输入；阻尼系数 ≥300（8Ω，20Hz～200Hz）；性噪比 ≥105dB；通道干扰 ≥85dB；谐波失真+噪声 <0.003；互调失真 <0.003；失真(THD) ≤0.01 所有通道同时工作时THD≤0.01；输入插座 凤凰头平衡输入；输出插座 凤凰插座 | 9台 |
| 46 | 壁挂音箱 | △1.木质音箱，12厘板，喷水性漆打点；每只音箱内不少于3个喇叭单元，采用3分频技术。高音单元采用1只尺寸不小于3英寸纸盆高音；中低音单元采用2只尺寸不小于4.5英寸纸盆喇叭；音箱要求线性音箱技术。 【技术参数要求】 △2.频率响应范围：50Hz-20kHz；阻抗：≥8Ω；灵敏度：≥87dB；有效功率≥65W，峰值功率≥130W； | 18台 |
| 47 | 有线麦克风 | △元件静电型电容式话筒；指向性心形指向性；频率响应：≥70-16 500Hz；开路灵敏度：≥-37.5dB(13.8mV)re 1V at 1 Pa；阻抗：≥100欧姆；声压级≥135dB声压，1kHz于1% T.H.D.；动态范围 ≥105dB，1kHz于最高声压；信噪比：≥65dB，1kHz at 1Pa；幻像电源11-52V直流；输出端子：内置三针XLRM卡农公头。含配套底座，带LED灯开关。 | 12台 |
| 48 | 蓝牙麦克风 | △具有麦克风、翻页器、激光教鞭多种功能。 发射使用频率：2402 -2480 MHz；调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian；充电接口：Micro USB；咪头主要参数：三芯2.5接口，超心型指向,-47±2dB(0dB=1V/Pa,at 1KHz),1.5V 680Ω；供电方式：聚合物锂电池；发射功率：≤2.5 mW；激光笔功率：≤3mW；有效接收距离：无遮挡不低于15米 | 13台 |
| 49 | 电源时序器 | △≥11路电源控制箱给设备供电，通过串口控制投影机、幕布、电脑、功放、电视机、灯光、展台等设备电源的通断。内置电源箱控制处理软件。 | 13台 |
| 50 | 蓝牙接收机 | △接收机与蓝牙麦克风配套：接收频率：2402 -2480 MHz；调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian；有效接收距离：无遮挡≥15米 | 1台 |
| 51 | 功率放大器 | △频率响应：20Hz-20KHz；≥2个声道，每个立体声道额定功率：≥450W/4Ω，≥330W/8Ω。 | 2台 |
| 52 | 数字音频处理器 | △1.室内回声抑制消除设备，保障视频会议、互动教学及网络研讨时音频稳定传输。支持自适应回声抵消技术、动态自动降噪技术 、智能混音技术；支持2路全向麦克风输入，2路无线麦克风输入，4路标准平衡式话筒输入，2路线性输入，2路线性输出；频率响应 (20Hz~20kHz @ +4dBu)： 麦克风通道 +0/-2dB；线路输入通道 +0/-0.5dB；THD +N (1kHz @ +4dBu)：麦克风通道 ≤ 0.2%；线路输入通道≤ 0.008% △2.内置的音频处理软件的功能包括但不限于： 对采集的音频进行滤波、降噪、自动识别等处理，并将接收的各种音频进行处理，处理后的音频变换后送给系统使用 | 1台 |
| 53 | 音频扩展箱 | △≥12路话筒输入，≥2组立体声输出 | 1台 |
| 54 | 主扩扬声器 | △系统类型：≥10英寸，≥2分频，△低频反射式；频率范围：50 Hz - 19 kHz ；频率响应：65 Hz - 18 kHz ；覆盖角：≥100°× 60°；系统功率：(连续/音乐信号/峰值) ≥300 W/600 W/1200 W ；灵敏度(1w/1m)：≥94 dB ；声压级：≥125 dB；额定阻抗： ≥8 Ω。 | 2只 |
| 55 | 吸顶扬声器 | △理论功率：≥150W；阻抗：≥8Ω；灵敏度：≥89dB；频响范围：80Hz-20KHz；扬声器单元：≥双4英寸 | 4只 |
| 56 | 一托二无线手持话筒 | △腰包式发射机:可用于领夹式、头戴式、耳戴式、乐器话筒和吉他线缆的TQG连接触式开关；≥26dB可调增益范围；单通道无线接收机:每个频带≥12个兼容系统；XLR和¼英寸输出接口；双色音频状态LED指示灯 绿色：正常音频电平；红色：过高音频电平（过载/衰减）。传感器类型: 电容；拾音模式: 心形；频率响应: 40 Hz-20 KHz；灵敏度 (dBV/Pa): ≥59 dBV/Pa。 | 1套 |
| 57 | 鹅颈话筒 | △元件静电型电容式话筒；指向性心形指向性；频率响应：≥70-16,500Hz；开路灵敏度：≥-37.5dB(13.8mV)re 1V at 1 Pa；阻抗：≥100欧姆；声压级≥135dB声压，1kHz于1% T.H.D.；动态范围 ≥105dB，1kHz于最高声压；信噪比：≥65dB，1kHz at 1Pa；幻像电源11-52V直流，2mA典型；输出端子：内置三针XLRM卡农公头;含配套底座，带LED灯开关。 | 1台 |
| 58 | 摄像头 | 网络高清高速智能球型摄像机： △1.像素：≥320万；传感器：≥1/2.8英寸CMOS；最低照度：彩色≤0.02lux@(F1.6， ACG ON) 黑白 ≤0.002lux@(F1.6， ACG ON)； 视频信噪比：大于等于55dB； △2.镜头光学变焦：≥20倍； △3.日夜模式：自动ICR彩转黑。最大分辨率：1920*1080； △4.提供至少1路音频输入(LINE输入、MIC输入)；内置1个RJ45网络接口； △5.水平范围360°连续旋转，垂直范围-30°-90°(自动翻转)；预置点个数≥300个。支持自动跟踪功能。 △6.支持1080P的3G/HD-SDI、DVI-I或HDMI高清视频输出。 内置视音频编码算法软件，功能包括但不限于： △7.支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流≥60Hz：30fps(1920×1080)；子码流≥60Hz：30fps(704×480)；第三码流≥60Hz：30fps(1920×1080)； △8.标准H.264，支持Baseline/Main/High Profile，音频压缩格式G.722/G.711/G.726/MP2L2/AAC等； △9.支持TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS和 RTP/RTSP等协议； △10.具有三维智能定位功能，可实现点击跟踪和放大； △11.使用视频智能分析技术，能对老师授课的行为进行分析，并放大跟踪。 | 18台 |
| 59 | 摄像头支架 | △摄像头支架，根据现场情况适用于摄像头的壁装或吊装。 | 18台 |
| 60 | 拾音器 | △需采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音、声音清晰自然。拾音距离：≥5-150平米；音频传输距离：≥3000米。 | 13个 |
| 61 | 教室交换机 | △传输速率 10/100/1000Mbps；背板带宽 ≥330Gbps/3.30Tbps；包转发率 ≥24Mpps/100Mpps；MAC地址表 支持黑洞MAC地址，支持设置端口MAC地址学习最大个数。≥8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，52个千兆SFP口。 | 13台 |
| 62 | 刷卡器 | △插拔式（兼容学校现一卡通卡）上课老师需要使用IC卡自助开启、关闭设备，实现插卡即用，取卡即走。可脱网运行。 | 13台 |
| 63 | 移动白板 | △配置90*120双面磁性白板+双杠加固支架 | 7套 |
| 64 | 黑板 | △参考尺寸4500*1200mm，可左右推拉 | 3套 |
| 65 | 便捷讲台 | △可升降讲桌，可以根据教室环境定制 | 12套 |
| 66 | 设备柜 | △22U机柜，要求带通锁，能用现有专有万能钥匙打开所有通锁。外观参考尺寸：600*600*1082。材料及工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 SPCC优质冷轧钢板。 | 6台 |
| 67 | 光模块 | △千兆光纤模块，能够与本次采购的交换机配套使用。 | 26个 |
| 68 | 环境控制终端 | △支持WiFi连接多个传感器与控制模块；嵌入式系统；支持云数据；低功耗、无风扇；DC5V，2A； 内置的环控终端软件的功能包括但不限于： △用于环控终端的数据收集、数据上传、数据同步、控制命令下发等操作，支持各种环控协议以及环控应用。 | 1套 |
| 69 | 教室环境监测终端 | △网络型温湿度智能传感模块；网络型光照度智能传感模块。 | 1套 |
| 70 | 窗帘控制模块 | △支持WiFi数据实时传输；对电动窗帘进行控制；支持自动和手动控制方式；内置的环控终端软件的功能包括但不限于：用于环控终端的数据收集、数据上传、数据同步、控制命令下发等操作，支持各种环控协议以及环控应用。 | 4套 |
| 71 | 电动窗帘 | △动窗帘电机*12个；电动窗帘导轨*12套 | 1项 |
| 72 | 混合矩阵 | △全数字化切换，每种输出卡都能实现无缝切换；支持DVI 1.0协议，符合HDCP1.3标准，兼容HDMI 2.0；支持热插拔，支持音视频信号一起切换； △HDMI数字音频与模拟音频选择输入，HDMI数字音频与模拟音频同时输出；支持EDID读取，PC软件控制切换与EDID管理； △HDBaseT输入输出信号支持内嵌的(或本地端的)双向 RS-232，并可选择随视频信号切换，或分离切换模式； △控制方式灵活，具有红外遥控，RS-232通讯接口和网络端口，并且可以通过远端的HDBaseT的串口控制； △支持固件在线升级；支持字符叠加；支持最大分辨率≥4K x 2K；矩阵带有冗余电源设计；插卡式结构设计，可灵活配置输入输出信号类型及通道数。 | 1台 |
| 73 | 教室智能灯 | △可调光≥36W； 色温≥4500K； 输出电压：111V~240V。 | 25盏 |
| 74 | 智慧教学主机 | △≥2颗主流配置CPU；≥64G内存；≥1T硬盘；千兆网卡。在千兆服务器出口带宽2M单点码流的情况下，支持≥90路视频同时进行直播或点播。 | 2套 |
| 75 | 智慧教学系统 | 1.提供视频直播服务： △支持网络摄像机、编码板、网关等设备的接入；支持H264、H265等视频编码格式，AAC、MP3等音频编码格式；支持4K、1080P等高清分辨率的视频输入；支持动态码率自适应；支持HLS自动切片和打包；支持多级流媒体直播转发，实现内网设备通过外网直播； 2.提供视频点播服务： △支持流式点播；支持动态码率自适应；支持MP4、FLV等视频文件点播；支持RTMP、HLS、HTML5 Video等播放协议； 3.提供视频录制服务： △支持老师、学生、课件等直播画面实时录制；支持MP4格式的录制；支持录制内容/质量可设定，包括视频大小、压缩质量、有无声音；支持按照设定的策略进行自动开启或停止录制；支持按照课表时间自动开启或停止录制，视频文件可自动与课表信息关联；支持集群架构部署，实现多教室同步录制；自动检测录像运行正常或者异常状态、录像文件大小； | 2套 |
| 76 | 多功能直录播主机 | △1.基于分布式多平台技术、采用嵌入式操作系统，红外控制、串口控制，多路安防报警接口； △2.标准19英寸机箱，DC12伏直流电源供电，嵌入式低功耗设计，无风扇结构无噪音； △3.采用强弱电分离式结构，可配备≥11路电源控制箱，可实现强电、弱电彻底分离，支持对电源箱进行控制，具有实现远程及本地的控制方式； △4.支持老师通过笔记本、电脑等进行教学：教师计算机设备通过中控可将内容同步显示到教室显示设备上（投影机、液晶电视等），从而支持教师进行教学； △5.支持投影机、电动幕布、功放、音箱、电子展台等教室端设备的本地/远程控制； △6.输入支持包括但不限于8路（SDI*8）；6路（SDI*4+2*HDMI/VGA）；6路（HDMI*2+VGA*4）；5路（HDMI*3+VGA*2）；可使用桌面控制器快速切换信号源，切换时间小于100毫秒；支持自动检测有无信号输入；SDI接口支持音频输入；每路HDMI信号输入都支持HDMI自带音频输入；每路VGA信号都配有独立的音频输入接口 △7.支持≥3路高清输出，其中2路HDMI输出、1路VGA输出，可以同时输出2路不同内容视频； △8.输入的视频信号和输出视频信号在分辨率支持上互不相关，完全独立； △9. ≥7路串口、6路报警输入、3路报警输出、2路控制输出，支持同桌面控制器连接； △10.支持至少1路话筒、3路拾音器音频输入，设备内置混音功能； △11.支持至少1路立体声音频输出，可与2路HDMI输出音频保持相同或不同； △12.内置≥10路≥100兆以太网交换机； △13.支持常态化录播和视频播放，内置≥8路1080P@30帧+8路CIF@30帧双码流硬件编码和4路1080P@30帧解码模块，可对输出的显示信号和音频信号同步进行压缩编码传输，采用H.264/AAC算法，最大同时支持≥12路1080P@30帧高清编解码。 △14.支持本地存储功能。支持液晶触摸屏面板；支持显示器与投影机同步或异步显示功能； △15.支持IC卡控制功能，支持刷卡或插卡使用模式； △16.支持双投影应用功能；支持投影机灯泡用时检测； △17.支持设备防盗报警功能；中控联动控制功能；支持教室电脑联动控制功能，支持远程开关机、远程控制管理；支持教室环境管控； △18.前面板配置LCD，显示设备IP地址、软件版本等信息； 内置网络中控嵌入式软件，功能包括但不限于： △19.≥3个输出可以支持≥2路完全不同的视频内容用于支持多屏教学功能 △20.支持常态化录播，内置硬件编码模块，可对输出的显示信号和音频信号同步进行压缩编码传输，采H.264/AAC算法，支持1080p高清编码； △21.可实现教室资产管理、远程协助、安防报警、IC 卡管理、课表联动等功能。 △22.内置投影机灯泡检测；支持本地存储功能；支持低延时远程互动功能；支持≥10个异地教室同上一节课；支持主讲老师进行全面操控上课。支持文件传输功能。 △23.可在演示软件中增加操作菜单及相关功能；可在演示软件中直接编辑试题，试题支持单选、多选、投票题、主观题等多种题型。试题编辑完成，可直接在演示软件中提交至平台的试题库中；老师直接通过演示软件即可将试题下发至学生手机，学生答题完成后，系统自动统计学生的答题情况； △24.老师可通过电脑一键快速提问至学生移动终端，答题后，即可查看全班答题统计结果；老师可通过演示软件中的资源空间，直接打开空间中的资源进行授课；老师可直接在演示软件中，调取平台中其他老师的授课视频，用于课堂教学；老师可把备好的课件资源，上传至课程中； △25.支持采集、分析教师授课演示软件中索引，抽取演示软件中讲授的知识点，自动实现知识点与视频关联；提供桌面应用的快捷方式； △26.支持扫码签到支持查看本堂课学生出勤情况；支持随机选人；支持开关弹幕；支持投屏功能；支持管控小组屏幕显示内容功能。 ## 其他要求： ## 提供国家认可的检验、检测机构出具的检验或检测报告，复印件并加盖投标人公章，用以证明投标产品满足以上第2、3、10、11、12、18条招标要求。 | 2套 |
| 77 | 教师高清摄像机 (含摄像机软件) | △1.采用≥1/2.5英寸、≥850万像素的CMOS 传感器； △2.可实现4K(3840x2160图像，并且向下兼容 1080P、720P 等多种分辨率； △3.内置图像识别和跟踪算法；支持全景与特写画面同时输出4K分辨率； △4.全景摄像机，镜头焦距f=8.0mm，水平视场角42°，支持4K（3840x2160）分辨率30fps、1080P分辨率60fps，最低照度0.5 Lux@（F1.8，AGC ON）； △5.特写摄像机，支持4K（3840x2160）分辨率30fps、1080P分辨率60fps，镜头采用≥800万超高解析度的4K超广角镜头，12倍光学变焦，f=4.4mm~52.8mm，F1.8~F2.6，最低照度0.5Lux@（F1.8，AGC ON）。水平视场角71°~8.2°，垂直视场角42.7°~4.5°，水平转动范围±170°，垂直转动范围±30°； △6.支持HDMI2.0高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离150 米（1080p30）；HDMI、3G-SDI、USB3.0、LAN 可同时输出4路高清数字信号； △7.支持图像自动翻转功能；支持自动白平衡；电源DC12V，支持POE供电。 内置视音频编码算法软件，功能包括但不限于： △8.支持H.265/H.264/MJPEG视频编码；支持AAC音频编码；支持双码流；支持TCP/IP、HTTP、RTSP、Onvif、组播等传输协议。 | 2套 |
| 78 | 学生高清摄像机 (含摄像机软件) | △1.学生学情智能分析专用，双目4K摄像机，支持人脸识别抓拍、人脸考勤、行为分析、起立检测、抬头率统计。采用双目4K摄像机：全景摄像机、细节摄像机 △2.传感器类型：全景、细节，均为1/1.8英寸CMOS 最低照度：彩色≤0.005Lux@(F1.6，AGC ON)，黑白≤0.001Lux@(F1.6，AGC ON) △3.宽动态：全景≥120dB超宽动态；细节≥120dB超宽动态 △4.支持强光抑制、电子防抖、3D数字降噪、背光补偿、区域曝光、区域聚焦等功能 △5.焦距：全景2.8mm；细节8mm-32mm，4倍光学 △6.视场角：全景水平视场角103°，垂直视场角54°；细节水△平视场角：41.9°-15.1°(广角-望远)，垂直视场角：22.9°-8.5° △7.水平键控速度：0.1°-300°/s，速度可设；水平预置点速度：100°/s △8.垂直键控速度：0.1°-120°/s，速度可设；垂直预置点速度：100°/s △9.支持50HZ:25fps、60HZ:30fps，分辨率最高3840×2160 △10.网络接口：内置RJ45网口，支持10M/100M/1000M网络数据 △11.路音频输入、至少1路音频输出；供电方式：DC12V、PoE 内置视音频编码算法 △12.支持H.265/H.264视频编码；码率范围32kbps~102400kbps；支持AAC、G.711音频编码；支持双码流输出；支持TCP/IP、HTTP、RTSP、Onvif、组播等传输协议。 | 2套 |
| 79 | 功放 | △1.1U机箱，铝合金面板光面处理，正面进气孔；LED信号灯设计；宽电压线路设计；D类数字功放设计 △2.电压供应：110-250V 50Hz-60Hz；单通道额定功率（8Ω/4Ω） ≥200W/300W；电压转换速率 ≥50V/us；电源有效率 ≥90%；频率响应 20-20KHz；输入阻抗 10K不平衡输入20K平衡输入；阻尼系数 ≥300（8Ω，20Hz～200Hz）；性噪比 ≥105dB；通道干扰 ≥85dB；谐波失真+噪声 <0.003；互调失真 ≤0.003；失真(THD) ≤0.01 所有通道同时工作时THD≤0.01；输入插座 凤凰头平衡输入；输出插座 凤凰插座 | 2台 |
| 80 | 音箱 | △1.木质音箱，12厘板，喷水性漆打点；每只音箱内不少于3个喇叭单元，采用3分频技术。高音单元采用1只尺寸不小于3英寸纸盆高音。中低音单元采用2只尺寸不小于4.5英寸纸盆喇叭。音箱要求线性音箱技术。 △2.频率响应范围：50Hz-20kHz；阻抗：≥8Ω；灵敏度：≥87dB；有效功率≥65W，峰值功率≥130W； | 2台 |
| 81 | 会议鹅颈话筒 | △元件静电型电容式话筒；指向性心形指向性；频率响应：≥70-16,500Hz；开路灵敏度：≥-37.5dB(13.8mV)re 1V at 1 Pa；阻抗：≥100欧姆；最大输入声压级≥135dB声压，1kHz于1% T.H.D.；动态范围 (典型值)≥107dB，1kHz于最高声压；信噪比：≥66dB，1kHz at 1Pa；幻像电源11-52V直流，2mA典型；输出端子：内置三针XLRM卡农公头;含配套底座，带LED灯开关。 | 2套 |
| 82 | 无线AP （含供电模块） | △转发性能 ≥350Kpps；防火墙性能：≥800Mbps；加密性能 ≥200Mbps；NAT会话数：≥25万；内存：≥1G；Flash：≥256MB；存储：TF卡，≥64GB；USB2.0；支持3G-Modem扩展；WAN以太口：1GE+1SFP；LAN以太口：4GE(全部支持切换为WAN接口)；WLAN：2.4G+5.8G，支持802.11 b/g/n。 | 2个 |
| 83 | 交换机 | △传输速率：10/100/1000Mbps；VPN支持：支持，VPN：IPSec VP广域网接口：≥1个；局域网接口：≥4个。 | 2台 |
| 84 | 智能电源净化终端 | △≥11路电源控制箱给设备供电，通过串口控制投影机、幕布、电脑、功放、电视机、灯光、展台等设备电源的通断。 | 2台 |
| 85 | 防静电地板 | △60*60防静电地板。含地板和龙骨 | 120平米 |
| 86 | 线材辅料 | △教室、会议室等14个教育教学场所设备安装所需的音频线、视频线、网线、线管线槽等辅材辅料，符合国标 | 1项 |
| 87 | 系统集成 | △教室、会议室等14个教育教学场所设备安装调试。 | 1项 |

三、其他要求

1、供货时间：合同签订之日起，30个日历天内，完成供货、安装和调试等全部工作，整体系统进入试运行状态和可接受验收状态。

2、供货地点：北京工商大学良乡校区

3、质保期：设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。设备的质保期不得少于12个月。

4、在质保期内出现问题中标供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标供应商负担；超过质保期的，中标供应商负责终身保修，仅收取成本费。

5、中标供应商至少需提供5工作日×8小时的电话响应，在采购人发出维修通知后24小时内到现场进行设备检修，检修人员应在48小时内给出解决方案。一般故障1天内解决，重大故障3天内解决。请供应商在投标文件中明确售后服务方案。

6、中标供应商对采购人相关人员进行设备基本操作的现场免费培训，直至能独立操作。培训内容包括设备的基本原理、操作使用与日常维护保养及常见故障排除等。

7、验收要求

仪器设备验收按照《北京工商大学仪器设备验收管理办法》（北工商校发〔2018〕17号）相关规定执行。

- 第六章   拟签订的合同文本

政府采购合同

合同编号：

招标编号：

项目编号：

项目名称：

标的物名称：

甲　　方：

乙　　方：

合			同			书

甲	 方(买方)：北京工商大学

住  所： 北京市海淀区阜成路33号     	邮	 编：100048

联系人：                              电	 话：010－68984323

乙	 方（卖方）：

住  所：                             	邮	 编：

联系人：                             	电	 话：

鉴于：甲方购买的                      (标的物名称),经甲方委托的                         招标代理机构                      以             号招标文件于    年    月     日在国内进行公开招标□  竞争性谈判□  竞争性磋商□  单一来源□。经评标委员会评定后,乙方为中标人。

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿、诚信的基础上，双方签订如下合同并共同遵守执行。

一 、合同文件

下列文件构成本合同书的组成部分，组成合同书的多个文件的优先适用和解释次序如下：

1.本合同书（含合同附件）

2.中标通知书（详见附件1）

3.补充协议

4.投标文件 (含澄清文件)

5.招标文件（含招标文件补充通知）

二、合同标的物（货物□   软件系统□  服务□ ）

1.标的物名称                                        （详见附件2）

2.标的物数量、规格                                       （详见附件2）

3.标的物型号、功能                                       （详见附件2）

4.其它

三、合同金额

本合同金额总价款为人民币(大写)                元整，小写：￥              元 (合同金额中已包含但不限于税费、运输费、保险费、验收成本费等费用，甲方除此之外不再支付任何费用)。

四、付款条件和支付方式

1.本合同签订生效后，乙方应向甲方交纳合同金额5%的履约保证金（￥        元整）后，甲方向乙方支付合同金额 50  ％的价款，即人民币(大写)         元整 (乙方应向甲方先行提交与支付金额等额的发票)。

2. 乙方按期、按质、按约定交付标的物且安装调试完毕，甲方验收合格后，甲方向乙方付清合同金额剩余的尾款，即人民币（大写）       元整(乙方应向甲方先行提交与支付金额等额的发票)，甲方于【】个工作日内无息退还乙方已交纳的履约保证金（￥        元整），如乙方违约，则甲方有权不予退还乙方交纳的履约保证金，且不视为甲方违约。

3.如果乙方交付的标的物是分批交付完成的，甲方于最后交付的标的物安装调试并经甲方验收合格后再支付剩余尾款，即人民币（大写）【】元整。

4.双方约定合同价款以支票□    汇票□   银行转账□   其它□         进行支付。

5.甲方的银行账户信息：

(1)账户名称：北京工商大学

(2) 开户银行：北京银行阜裕支行

(3) 帐		号：01090373100120109102730

(4) 税		号：121100004006906889

6.乙方的银行账户信息：

(1)账户名称：

(2) 开户银行：

(3) 帐		号：

(4) 税		号：

7. 开票时间及开票信息

甲方每次付款前，乙方应开具真实、合法、有效且符合甲方要求的等额发票（税费【】%），甲方在收到乙方符合要求的发票后，向乙方支付相应款项。若乙方怠于履行上述开票义务或涉嫌开具虚假发票的，甲方有权拒绝付款且不视为违约；甲方有权拒绝向除本合同约定的乙方指定收款账户外的任何账户付款。乙方所提供的发票票面信息必须完整、准确并加盖乙方发票专用章。

甲方的开票信息为：

(1)名     称：北京工商大学

(2)纳税人识别号：121100004006906889

五 、合同履行方式、期限、地点

1.交付方式：甲方自提□  乙方送货□  甲方指定第三方接收□  乙方指定第三方送货□  其它□             。

货物运输由乙方负责，乙方送货至甲方指定地点，运杂费已包含在合同总价内，乙方应当承担包括但不限于货物运输前的仓储费、运输费、货物装卸费等所有货物验收交付前的相关费用、责任、风险。

货物的具体验收结果以甲方书面出具的书面验收确认单为准。验收合格前，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

2.交付时间：     年    月    日前□或     年    月    日至     年    月    日□               交付完毕。

3.交付地点：                                         （详见附件2）。

六、标的物质量保证

1.乙方保证所交付的标的物符合国家规定的质量标准和本合同规定的质量、规格和性能等要求，以及满足本合同的目的和甲方的使用要求。

2.如甲方对乙方交付的标的物有特殊需求的，乙方还应提供有关标的物的质量说明，乙方向甲方交付的标的物应当符合国家标准、地方标准、行业标准、该说明的质量和性能要求、以及甲方要求。

3.乙方保证向甲方交付的标的物和与之有关的软件、电子文档、源代码、硬件、配件、设备设施等具有其合法的所有权，不存在权利瑕疵，并未侵犯任何第三方的知识产权和合法权益，若因可归咎于乙方原因导致甲方损失，乙方应承担全部责任。

4.标的物中含有进口产品的，乙方还应提供海关进关证明资料，乙方应对其所提供资料的真实性、准确性、全面性承担责任。

七、安装、调试及培训

1.标的物交付后，乙方应按甲方通知的时间派有经验的技术人员来甲方处进行安装调试，包括软件或系统的安装、部署、调试及试运行工作，直至标的物正常运行，满足合同的约定和甲方的使用要求。

2.在乙方交付甲方的标的物正常使用或运行后，乙方应按甲方通知安排的时间，负责对甲方的相关技术人员、操作人员进行免费现场技术培训。培训内容包括标的物的使用、系统操作、系统维护等，直至甲方的相关技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。培训人员名额由甲方自定；

3.乙方在安装调试标的物、软件、系统和培训甲方相关人员时应认真负责，使相关人员学会为止，满足甲方的需求。

八、验收标准和方法

1.甲方在验收标的物时，应对照合同清单或附件，认真检查标的物的各项标识、单据、数量、型号、外观有无损坏、受潮等，检查介质、载体、附件、技术资料等是否符合合同约定，是否完整。如发现标的物不符合合同约定，甲方有权在法律规定的合理期限内提出异议，要求乙方退货或免费更换或补齐，由此产生的费用由乙方自行承担。

2.乙方所交付标的物在安装调试过程中，如发现存在质量问题或使用功能达不到乙方承诺或合同约定的技术标准或甲方的需求，甲方有权在法律规定的合理期限内提出异议，要求乙方免费更换或退货，甲方逾期提出异议的，视为乙方交付的标的物合格，由此产生的费用由乙方自行承担。

3.如乙方交付的标的物其验收只有在生产厂商或乙方的工程师在现场才能进行开箱验收，乙方在标的物交付后5日内通知甲方相关人员配合进行现场开箱验收。

4.乙方应积极配合甲方处理和解决验收标的物中出现的各种问题，并在甲方要求的期限内提出可行的解决或整改方案，直到验收合格为止，由此产生的费用由乙方自行承担。

5.如果乙方向甲方提供的是服务行为时，其验收的标准按双方的具体约定的标准进行。

6.甲方在对乙方所交付标的物进行验收时，有权委托第三方或相关专家代表甲方进行验收。

九、违约责任

1.本合同书一经签订生效即具有法律效力。任何一方未能按法律或合同约定全面履行其义务（包括但不限于标的物存在质量问题、延迟交付、延迟付款、拒绝保修等），应承担违约责任。违约责任按合同总金额的20%或每日按合同金额未能履行部分0.05%由违约方向守约方支付违约金。

2.因不可抗力导致一方不能全面履行合同的，可根据不可抗力对合同履行造成的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除其违约责任。

3.乙方交付的标的物虽然在安装调试时验收合格，但在质保期内出现质量问题，且乙方无法解决又不同意退换货，则甲方有权解除合同，不退还乙方已交的质保金，并有权要求乙方赔偿全部损失。

4.甲方在对标的物进行验收时，如发现乙方交付的标的物不符合合同约定的标准或条件，存在质量、性能等问题时，甲方有权拒绝接收，并在乙方未能解决存在的问题之前，不再向乙方支付合同剩余款项，同时有权解除合同，要求乙方退还甲方已支付的预付款，要求乙方承担违约责任，并赔偿给甲方造成的全部损失（包括实际损失和预期利益损失）。

十、保修和售后服务

1.乙方向甲方交付的标的物的质保期为自验收合格之日起   年，在质保期内甲方享受乙方承诺的免费保修服务，保修期外乙方向甲方提供有偿服务时，服务价格或费用应低于社会的平均收费或乙方执行的收费标准，具体约定由双方另行签订补充协议。

2.如果乙方交付的是软件系统，甲方则除在前款约定的质保期内享受乙方承诺的免费软件系统升级和技术支持等售后服务，还享有质保期满后的免费软件升级。软件系统的交付有□  无□光盘等介质载体。

3.乙方对甲方提出的保修或售后服务要求，最迟应在甲方提出后四小时内予以响应，二十四小时内解决或处理完问题。

4.乙方对保修期和售后服务另有承诺的，应当另行书面约定，作为本合同的附件，否则适用上款的约定。详见附件 3 。

十一、争议解决

1.本合同在履行过程中所发生的一切争议，首先甲乙双方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可依法诉诸人民法院解决，甲方所在地人民法院是本合同争议的管辖法院。

2.双方确认，对本合同所发生的任何争议或诉讼，一方对另一方发出的通知或法院发出的传票、通知等司法文书，只要发送至本合同开头列明的地址即视为送达；因受送达人自己提供的送达地址不准确或被拒绝签收，或无人签收等原因，以邮政快递投寄邮戳日期视为送达之日，受送达人自愿承担产生的法律后果。

十二、其他

1.本合同书未尽事宜甲乙双方经协商后应签订补充合同或协议, 补充合同或协议与本合同书具同等法律效力。

2.本合同书经双方法定代表人签字并加盖公章或合同专用章后生效。本合同书一式捌份，甲方柒份，乙方一份，具同等法律效力。

| 甲 方(印章) ：北京工商大学 | 乙 方 (印章)： |
| --- | --- |
| 代 表 人(签字)： | 代 表 人(签字)： |
| 日 期： 2022年 月 日 | 日 期：2022 年 月 日 |

甲方合同审核人签字：

甲方最终用户签字：

附件 : 1. 中标通知书

2. 详细配置清单及功能要求

3. 售后服务承诺

附件1：中标通知书

附件2：详细配置清单及功能要求

要求：

1.含投标文件中的投标分项报价表、货物详细配置清单等相关内容；

2.格式可根据幅面进行拆分或合并等调整，避免重复列项、漏项；

3.格式要求：

表格字体：宋体

字号：五号或小五号

单元格对齐方式：水平居中（数字金额部分为中部右对齐）

行间距：单倍行距

段间距：0行

无特殊格式

标题行：字体加粗、背景浅灰色。

甲方最终用户签字：

附件3：售后服务承诺

甲方最终用户签字：

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

- 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

- 1-1营业执照等证明文件

- 1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（货物）（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 2-2拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（实质性格式）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 预算金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：

（1）本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。

（2）如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

（3）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

- 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。

- 3-2其他特定资格要求

- 4 投标保证金凭证/交款单据电子件

- 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

- 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商/生产厂家 | 产地 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备/系统及标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 售后服务 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  中小企业声明函

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 8  拟分包情况说明（类型二）（实质性格式）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占投标报价 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| 2 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表仅在投标人非因“为落实政府采购政策”而分包时填写；投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请按照《拟分包情况说明及分包意向协议》（类型一）要求填写。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

- 9  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料