中国地质大学（北京）

家属区西区保洁服务

竞争性磋商文件

采购编号：BIECC-23ZB0016

中国地质大学（北京）

北京国际工程咨询有限公司

2023年2月

目     录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  供应商须知	5

一  说  明	6

二  磋商文件	7

三  响应文件的编制	8

四  首次响应文件的递交	12

五  磋商及评审	13

六  确定成交	21

七  其它	22

第三章  合同条款	25

第四章　合同格式	33

第五章  附件——首次响应文件格式	34

第六章  项目需求	51

# 第一章    竞争性磋商公告

北京国际工程咨询有限公司受中国地质大学（北京）的委托，对下述项目进行竞争性磋商采购，现欢迎合格的供应商参与磋商。

项目概况

中国地质大学（北京）家属区西区保洁服务采购项目的潜在供应商应在（北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1703（北四环学院桥东北角））获取采购文件，并于2023年 2 月 13 日 14点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：BIECC-23ZB0016

项目名称：中国地质大学（北京）家属区西区保洁服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：61.00万元

采购需求：本项目为北京市海淀区学院路29号中国地质大学（北京）校内家属区西区公共区域提供保洁服务。其中：17栋家属楼楼道需要清洁建筑面积约42000平方米；楼外需要清洁面积约55300平方米。……。详见竞争性磋商文件第六章。

合同履行期限：2023年3月1日-12月31日。

本项目（否）接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目；

3.本项目的特定资格要求：本项目不接受联合体响应。

三、获取采购文件

时间：2023年 2 月 1日至2023年 2 月 8 日，每天上午09:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1703室（北四环学院桥东北角）。

方式：汇款获取。供应商汇款后，请将汇款单复印件及以下表格内容发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写为：“获取文件信息+项目编号”。在获取文件截止时间前，汇款没有到账或未收到获取文件的项目编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，没有资格参加项目磋商。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 | 01 |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 详细通讯地址 |  |
| 传真 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 备注 |  |

售价：每包人民币500元，磋商文件售后不退。（采购文件请自行下载，请登陆www.biecc.com.cn，进入主页后点击标书下载）。

## 四、响应文件提交

截止时间：2023年 2 月 13 日14点00分（北京时间）

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层616会议室。

## 五、开启

时间：2023年 2 月 13 日14点00分（北京时间）

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层616会议室。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

（1）供应商在获取磋商文件时须明确包号并只能按响应前所明确的包号进行响应。供应商在获取磋商文件后，如果决定变更信息，应在获取文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

（2）收款单位：北京国际工程咨询有限公司；开户行：华夏银行北京学院路支行；账号：10242000000002546。

（3）本项目的磋商公告仅在本中国政府采购网站上发布。

（4）本项目评审方法和标准：综合评分法，总分100分。

（5）本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、使用信用记录结果、政府采购政策具体落实情况详见磋商文件。

（6）磋商文件请于响应当日（响应截止时间之前）递交至响应地点，逾期递交的文件恕不接受。

（7）届时请供应商派代表参加。

（8）如本公告内容和磋商文件内容不一致，以磋商文件为准。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：中国地质大学（北京）

地    址：北京市海淀区学院路29号

联系方式：田老师010-82323930

## 2.采购代理机构信息

名    称：北京国际工程咨询有限公司

地　　址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层

联系方式：010－82376733，jowena@163.com

## 3.项目联系方式

项目联系人：王经理、周经理

电　　 话：010－82376733

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目名称：中国地质大学（北京）家属区西区保洁服务 采购编号：BIECC-23ZB0016 采购人：中国地质大学（北京） 联系方式：田老师010-82323930 采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司 联系方式：王经理、周经理/010－82376733 |
| 1.2 | 合格供应商条件：见供应商须知1.2 |
| 2.1 | 资金来源：财政性资金，已落实 |
| 11.1 | 磋商保证金：人民币9150元整。 |
| 12.1 | 响应文件和最终报价有效期：在规定的提交之日起 120 天(日历日)内保持有效 |
| 13.1 | 首次响应文件：正本1份，副本3份，电子版文件（U盘，内含响应文件word版本及正本加盖公章的PDF扫描件）1份 |
| 15.1 | 提交首次响应文件截止期：2023年 2 月 13 日下午14：00（北京时间） 提交首次响应文件地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层616会议室。 |
| 17.1 | 首次响应文件开启时间：2023年2 月13 日下午14：00（北京时间）； 开启地点：同提交首次响应文件地点 |
| 29.1 | 成交服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按成交金额差额定率累进法计算。 |

供应商须知

## 一  说  明

### 1.	采购单位及合格的供应商

  - 采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本项目的采购人：中国地质大学（北京）；本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2	满足以下条件的供应商是合格的供应商，可以参加本次竞争性磋商（以下也简称“磋商”）：

1.2.1  中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商。

1.2.2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，近三年经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。

1.2.4  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询信用记录（截止时点为首次响应文件提交截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的政府采购活动。

1.2.5  必须按包获取竞争性磋商文件。

1.2.6  不接受联合体参加磋商。

1.3    供应商在磋商过程中不得向采购单位或磋商小组行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其供应商资格将被取消。

1.4	采购单位在任何时候发现供应商提交的响应文件内容有下列情形之一时，有权依法追究供应商的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	采购当事人之间不得相互串通参加磋商。

### 2．	资金来源

2.1	财政性资金，已落实。

### 3．	磋商费用

3.1	供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商的结果如何，采购单位均无承担的义务和责任。

## 二  磋商文件

### 4.	磋商文件构成

4.1	要求提供所需服务的内容及详细技术需求、供应商须知和合同条件等在磋商文件中均有说明。

磋商文件共六章，其内容如下：

第一章	　竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  合同条款

第四章  合同格式

第五章  附件——首次响应文件格式

第六章　项目需求

4.2	供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

### 5.	供应商对磋商文件的询问和质疑

5.1    供应商对磋商文件提出的询问，采购单位应当在3个工作日内作出答复。

5.2    供应商对磋商文件的任何质疑均应以书面形式通知采购单位。采购单位对供应商在购买磋商文件之日起七个工作日内提交的质疑文件，应在收到之日后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对磋商文件进行澄清或修改。

### 6.	采购单位对磋商文件的澄清或修改

6.1	采购单位对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在磋商文件要求的提交首次响应文件截止时间至少5日前予以发布、通知，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件的截止时间和开启时间。

6.2	磋商文件的澄清或修改为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。供应商在收到澄清或修改的书面通知后，应立即向采购单位回函确认，否则采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三  响应文件的编制

### 7.	磋商范围及响应文件中计量单位的使用

7.1	供应商须对磋商文件中“项目需求”中所列的所有内容进行首次响应，不得只对其中部分内容进行响应。

7.2	响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	    响应文件构成

8.1	供应商应完整地按磋商文件提供的首次响应文件格式编制首次响应文件，首次响应文件应包括以下内容：

附件1——首次响应书（格式）

附件2——首次响应报价表（格式）

附件3——首次响应分项报价表（格式）

附件4——首次响应偏离表（格式）

附件5——资格证明文件

5-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

5-2 纳税证明

5-3财务状况报告

5-4 社会保障资金缴纳记录

5-5近三年经营活动中无重大违法记录声明

5-6磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

附件6——法定代表人授权书（格式）

附件7——单位综合情况一览表

附件8——同类项目业绩

附件9——技术响应文件

附件10——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资料

8.2	供应商应对照磋商文件要求，说明所提供的首次响应文件已对磋商文件的要求做出了实质性的响应，或申明与磋商文件要求的偏差和例外（所有偏差和例外均须写入“首次响应偏离表”）。

8.3     最终响应文件由供应商在磋商后按照磋商小组的要求提供。

### 9.	证明服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

9.1	供应商应提交证明文件（技术响应文件），证明其拟提供的合同项下的服务的合格性和符合磋商文件规定。该证明文件是首次响应文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据等。

### 10.	响应报价

10.1	所有响应均以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

10.2	供应商应在首次响应分项报价表（附件三）上标明首次响应时相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	首次响应分项报价表上的价格应包括完成磋商文件规定的全部相关服务所需的所有费用。

10.4		为了方便磋商小组对响应文件进行比较，供应商可根据本须知10.3条的规定将首次响应报价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	每个供应商响应的每个包号只能有一个首次响应方案和报价。

10.6	供应商的最终响应方案/最终报价由其在磋商后按照磋商小组的要求提供，每个需要提供最终响应方案/最终报价的供应商响应的每个包号只能有一个最终响应方案/最终报价，否则该包视为无效响应。最终报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含最终报价调整要求的响应，将被认为是无效响应。

### 11.	磋商保证金

11.1	供应商应提供 供应商须知前附表11.1条规定数额 的磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

11.2	磋商保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤销其响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购单位、其他供应商恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

11.3	磋商保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票；

磋商保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司。

11.4    磋商保证金应和首次响应文件同时提交，相关要求见本须知第14条。

11.5	未按要求提供磋商保证金的响应将被视为无效响应。供应商同时对多个包号进行响应时，磋商保证金可合并提供，供应商须注明响应的各包磋商保证金金额。磋商保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效响应。

11.6	成交供应商的磋商保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未成交的供应商的磋商保证金将于成交通知书发出后5个工作日内无息退还供应商。

11.7   采购代理机构逾期退还磋商保证金的，除应当退还磋商保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费。

### 12.	响应文件和最终报价有效期

12.1	响应文件和最终报价应在规定的提交之日起 120天内保持有效，响应文件和最终报价有效期不满足要求的磋商响应将被视为无效响应。

12.2	采购单位可根据实际情况，在原响应文件和最终报价有效期截止之前，要求供应商同意延长有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件和最终报价，且本须知中有关磋商保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购单位的这种要求，其磋商保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	首次响应文件的签署及规定

13.1	供应商应准备首次响应文件正本　一　份和副本  三  份，每份首次响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外供应商还需提供电子版首次响应文件（U盘，内含响应文件word版本及正本加盖公章的PDF扫描件）1份，电子版首次响应文件与纸质首次响应文件内容不符的，以纸质首次响应文件为准。

13.2	首次响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写（采用A4纸），并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在要求的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式见附件），并将其附在首次响应文件中。首次响应文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	任何首次响应文件行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或其授权代表签字，或加盖公章后才有效。

13.4	首次响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

13.5   自然人参与磋商的，所有加盖公章的要求均可用签字代替。

## 四  首次响应文件的递交

### 14.	首次响应文件的密封和标记

  - 供应商应将首次响应文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版首次响应文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

  - 为方便核查磋商保证金，供应商应将“磋商保证金”单独密封，并在信封上标明“磋商保证金”字样，在提交首次响应文件时单独递交（如以电汇形式提交磋商保证金，采用电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明提交至竞争性磋商公告中指明的地址。

2）注明竞争性磋商公告中指明的项目名称、采购编号和“在      年   月    日     时之前不得启封”的字样（填入规定的首次响应文件开启日期和时间）。

3）在信封的封装处加盖供应商公章。

14.4	所有信封上还应写明供应商名称和地址，以便若其首次响应被宣布为“迟到”响应时，能原封退回。

14.5	如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对首次响应文件的错误提交或过早启封概不负责。

### 15.	提交首次响应文件截止期

15.1	供应商应在竞争性磋商公告中规定的截止日期和时间内，将首次响应文件递交至采购单位，递交地点应是竞争性磋商公告中规定的地址。

15.2    提交首次响应文件截止时间到达后，由供应商或其推选的代表检查首次响应文件的密封情况并签字确认。

15.3	采购单位有权按本须知的规定，通过修改磋商文件延长提交首次响应文件截止期。在此情况下，采购单位和供应商受提交首次响应文件截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15.4	在提交首次响应文件截止期后送达的首次响应文件为无效文件，采购单位应当拒收。

### 16.	首次响应文件的补充、修改与撤回

16.1	供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位（法定代表人或其授权代表签字，或加盖公章）。补充、修改的内容作为首次响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

16.2	供应商对首次响应文件的补充、修改通知应密封提交并注明“补充/修改通知”。

16.3	在提交首次响应文件截止期之后，供应商不得对其首次响应文件做任何补充、修改或撤回（磋商小组要求的澄清除外）。

## 五  磋商及评审

### 17.	首次响应文件的开启

17.1	采购单位应按照竞争性磋商公告中规定的首次响应文件开启时间和地点开启所有首次响应文件。

### 18.	组建磋商小组

18.1   磋商小组根据政府采购有关要求和本次采购的特点进行组建，并负责磋商和评审工作。

### 19.	首次响应的文件的初审与澄清

19.1    首次响应文件的初审

19.1.1  首次响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。对关键条款，例如关于磋商保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是无效响应。采购单位/磋商小组决定首次响应文件是否实质性响应只根据首次响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买竞争性磋商文件信息和信用查询除外）。

19.1.2  资格性检查是指采购单位依据法律、法规和磋商文件的规定，对首次响应文件中的资格证明等进行审查。符合性检查是磋商小组指依据磋商文件的规定，从首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。如发现下列情况之一的，其首次响应为无效响应，不能通过初审：

- 未按规定购买竞争性磋商文件的；

- 未按磋商文件规定提交磋商保证金的；

- 首次响应文件未密封或未按照磋商文件规定要求签字、盖章的；

- 不具备磋商文件中规定的资格要求或资格证明文件不全的，包括通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询（截止时点为首次响应文件提交截止时间），发现被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的（保留查询网页打印件）；

- 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的（合同条款和项目需求中的实质性要求除外）。

19.1.3  没有通过初审的首次响应文件将按无效响应处理，采购单位/磋商小组将告知提交首次响应文件的相关供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

19.2	 首次响应文件的澄清

19.2.1  磋商小组在对首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对首次响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出首次响应文件的范围或者改变首次响应文件的实质性内容。

19.2.2  磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正首次响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章。

19.2.3  该澄清文件将作为首次响应文件内容的一部分。

### 20.    磋商程序和要求

20.1    磋商

20.1.1  磋商小组所有成员应集中与单一供应商（必须通过初审）分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序由磋商小组视情况确定。

20.1.2  在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动合同条款和项目需求内容，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

20.2    最终响应文件（不含最终报价）

20.2.1  供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求（包括提交最终响应文件的截止时间要求和密封要求）提交最终响应文件，并由其法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章（不按规定签字或加盖公章的文件，磋商小组将不予接受）。最终响应文件不得超出磋商小组规定的响应内容（超出规定的响应内容，磋商小组将不予接受）。磋商小组接受的最终响应文件内容和首次响应内容不一致的，以最终响应文件为准。

20.2.2  供应商在规定的提交最终响应文件截止时间之后提交的最终响应文件为无效文件，磋商小组应当拒收。

20.2.3  供应商在提交最终响应文件截止时间前，可以对所提交的最终响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终响应文件的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终响应文件截止期之后，供应商不得对其最终响应文件做任何补充、修改或撤回（磋商小组要求的澄清除外）。

20.2.4  如果磋商小组未对磋商文件做任何变动，供应商无须再提交最终响应文件，供应商的首次响应文件即为其最终响应文件。磋商小组直接进入终审程序。

20.3   终审

20.3.1	磋商小组对供应商提交的最终响应文件进行终审，确定其是否进行了实质性响应：

（1）是否在规定时间内提交了经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件；

（2）经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件是否按规定进行签字或盖章；

（3）响应文件是否符合磋商文件的合同条款和项目需求中的实质性要求（包括磋商后的实质性变动要求）。

20.3.2   上述任何一项不满足均不能通过终审，没有通过终审的最终响应文件将按无效响应处理，磋商小组将告知相关供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

20.3.3   如果磋商文件合同条款和项目需求无任何实质性要求，磋商小组在磋商后也未作出任何实质性变更，则无需进行终审。

20.4    最终报价

20.4.1  磋商小组应当要求所有通过终审的供应商在规定时间内提交书面最终报价（包括提交最终报价的截止时间要求和密封要求），供应商的最终报价须由其法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章。该最终报价也是供应商最终响应文件的一部分。

20.4.2  供应商在规定时间后提交的最终报价或未按要求密封的最终报价，磋商小组应当拒收。供应商未在规定的时间内提交最终报价，或未按规定在最终报价上签字或盖章，其响应视为无效，不能进入最后的比较和评价。

20.4.3  如果无需进行终审，最终报价可和最终响应文件同时提交。

20.5    供应商在提交最终报价截止时间前，可以对所提交的最终报价进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终报价的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终报价截止期之后，供应商不得对其最终报价做任何补充、修改或撤回。

20.6    已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，向磋商小组提出书面退出声明（须由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章），不再进入下一程序。采购单位应当退还该供应商的磋商保证金。

### 21.	比较与评价

21.1	对于按规定提交了最终报价的供应商，磋商小组根据确定的评审标准和方法对其进行进一步的比较和评价。

21.2    磋商小组在比较和评价时，可以要求供应商对最终响应文件（含最终报价）中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出最终响应文件的范围或者改变最终响应文件（含最终报价）的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正最终响应文件（含最终报价）应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。该澄清文件将作为最终响应文件（含最终报价）内容的一部分。

21.3   最终报价的算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应视为无效。

21.4	比较和评审严格按照下列评审方法进行：

21.4.1  采用综合评分法：是指响应文件满足全部实质性要求的前提下，磋商小组按包根据下表中规定的各项因素进行评审，以每包评审总得分最高的前三名供应商依次作为成交候选供应商的评审方法【磋商小组所有成员对各供应商进行独立打分，所有评委对同一供应商同一包号打分的算数平均值为该供应商该包的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。得分相同的，按照评审价由低到高的顺序排列；得分和评审价均相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序排列】。具体如下：

| 序号 | 名称 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（8分） |  |  |  |
| 1.1 | 相关业绩 | 供应商近三年内（自2020年01月01日起截止至开标日前，以合同签订日期为准），实施过的与本项目同类的项目业绩，须提供合同关键页复印件，即至少包含合同首页、采购内容详单、签字盖章页。未按要求提供合同不得分。每提供一个有效业绩得1分，最多得5分。 | 5 |
| 1.2 | 相关能力 | 供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每有一项得1分，最高3分。 注：须提供有效证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认可。 | 3 |
| 二、技术部分（82分） |  |  |  |
| 2.1 | 服务需求响应 | 响应内容对磋商文件服务要求的响应程度,完全满足得20分，在此基础上每有一项负偏离扣2分；本项最多得20分，最少得0分。 注：供应商须对本磋商文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本磋商文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释。 | 20 |
| 2.2 | 岗位部署和人员配置 | 针对本项目服务内容的岗位部署和人员配置方案（方案中包含但不限于：具体岗位设置、每岗人员数、保洁区域、保洁时间段、保洁频次等内容）： 方案时段频次清晰、详细，人员数量充足，经验丰富，岗位部署合理，职责分配明确，充分考虑到服务区域特点，完全满足采购文件需求得10分；方案时段频次基本清晰、详细，人员数量基本满足，有相关工作经验，岗位设置、保洁区域具备但不够详细合理得7分；方案时段频次不够清晰、详细，人员数量不能满足，相关工作经验不足，岗位设置、保洁区域具备但不够详细合理得4分；方案不清晰、不详细、所派人员无相关工作经验得1分；未提供方案得0分。 | 10 |
| 2.3 | 项目理解程度与重点难点分析及项目方案制定 | 针对本项目的服务内容、服务特点、重点难点分析、解决措施等实施方面的理解程度： 服务内容针对性强、理解全面清晰、服务特点突出、重点难点分析准确、提出的解决措施等合理可行，得8分；服务内容具有一定针对性、基本理解全面清晰、能够突出部分服务特点、重点难点分析准确、提出的解决措施等合理可行，得5分；服务内容不具有针对性、内容理解全面但不清晰、服务特点不够突出、重点难点分析不够准确、提出的解决措施可实施性不强，得3分；服务内容理解不全面清晰、未体现服务特点、重点难点分析不正确、不能提出合理解决措施，得1分；未提供本项分析得0分。 | 8 |
|  |  | 针对本项目总体情况要求、背景条件和保洁服务需求，制定服务方案： 针对性：针对性强，符合项目需要5分，针对性较强4分，针对性一般3分，针对性较差得1分，未提供方案得0分； 全面性：全面细化5分，较全面细化4分，全面度一般3分，内容不细化1分，未提供相方案得0分； 可实施性：可实施性强，匹配现场情况5分，可实施性较强4分，可实施性一般3分，可实施度性1分，未提供方案0分。 | 15 |
|  |  | 针对本项目特点制定的安全、卫生保障方案： 方案针对性强、措施完善、覆盖全面、进度计划制定合理、表述清晰、切实可行，得8分；方案具有一定的针对性、措施基本完善、覆盖全面、进度计划制定基本合理、表述不够清晰，但基本可行，得5分；方案不具有针对性、措施基本完善、有部分缺失、进度计划制定基本合理、表述基本清晰，具备一定可行性，得3分；方案不具有针对性、措施不完善、有部分缺失、进度计划制定不合理、表述不清晰，不具备可行性，得1分；未提供本项方案得0分。 | 8 |
| 2.4 | 服务承诺 | 服务承诺针对性强，适用于本项目服务内容，具备成熟、完善的服务保障体系，服务承诺及服务措施完善，优于招标文件要求，得8分；服务承诺具有一定的针对性，基本适用于本项目服务内容，具备成熟、完善的服务保障体系，服务承诺及服务措施完善，满足招标文件要求，得5分；服务承诺不具备针对性，但基本适用于本项目服务内容，具备基础服务保障体系，服务承诺及服务措施不够详尽，得3分；服务承诺不具备针对性，与本项目服务内容不匹配，不具备服务保障体系，服务承诺及服务措施不完善，不能满足招标文件要求，得1分；未提供服务承诺得0分。 | 8 |
| 2.5 | 服务应急预案及措施 | 应急预案（包含但不限于：迎新送旧、极端天气、重大活动、疫情等内容）： 预案内容针对性强、内容全面、充分考虑项目需求特点及风险点，合理可行，且启动预案的条件措施得当、及时有效，得8分；预案内容具有一定的针对性强、内容全面、可结合项目需求特点及风险点进行表述，基本合理可行，启动预案的条件基本可以具备，措施得当，基本保证及时时效性，得5分；预案内容针对性不强，内容基本全面、与项目需求特点及风险点结合度不高，但基本合理可行，启动预案的条件基本充分，措施基本保证及时时效性，得3分；预案内容不具备针对性，内容基不全面、未结合项目需求特点及风险点进行表述，启动预案的条件不充分，措施不能保证及时时效性，得1分；未提供本项内容得0分。 | 8 |
| 2.6 | 物资及设备机具 | 针对本项目所配备的物资、消耗材料、设备机具（包含但不限于保洁设备、保洁物料、药剂等项目实施过程中所涉及的内容）： 针对性强，符合实际服务需求，物资及消耗材料、设备机具齐全，所列内容清晰得5分；具有一定针对性，物资及消耗材料、设备机具有缺失但基本符合实际服务需求，所列内容基本清晰得3分；不具有针对性，物资及消耗材料、设备机具有缺失不符合服务需求，得1分；未提供得0分。 | 5 |
| 三、价格（10分） |  |  |  |
| 3.1 | 价格 | 以符合磋商文件要求的最低评标价为基准价，基准价得满分10分，其它供应商的价格得分＝（基准价/该供应商的评标价）×10。 | 10 |

说明：

1、评审价：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，如采购的服务全部由符合政策要求的小微企业承接，则对投标人（供应商）的报价给予10%的扣除作为评标（评审）价；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，则对投标人（供应商）的报价给予4%的扣除作为评标（评审）价。其它形式下，投标人（供应商）的报价即为其评标（评审）价。符合中小企业扶持政策的投标人（供应商）参加采购活动须提供文件29.2规定的“中小企业声明函（服务）”，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。

注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

注5：联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.本项目不涉及节能环保政策。

21.4.2  磋商小组应当根据综合评分结果编写评审报告并由全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

21.4.3  除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分评审范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购单位不得以任何理由组织重新评审。采购单位发现磋商小组未按照磋商文件的规定进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告财政主管部门。

### 22．	评审过程及保密原则

22.1	凡与本次磋商有关人员对属于审查、澄清、评价和比较的有关资料等，均不得向无关供应商或其他无关的人员透露。

22.2	在磋商和评审期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何违法活动，将导致其响应无效，并承担相应的法律责任。

## 六  确定成交

### 23．	成交候选供应商的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外， 根据本须知21.4条要求确定成交候选供应商。

### 24．	确定成交供应商

24.1	采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照磋商小组推荐的顺序确定每包第一名成交候选供应商为成交供应商。

24.2   成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照磋商小组推荐的顺序确定下一名作为成交供应商并签订政府采购合同（依此类推），也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

### 25.	磋商终止

25.1   在采购中，若有包号出现下列情形之一的，采购单位应当终止该包磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展该包采购活动：

25.1.1  因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

25.1.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.1.3  在采购过程中符合要求的供应商或者有效最终报价未超过采购预算的供应商不足3家的（符合财库〔2014〕214号第三条第四项情形及财库〔2015〕124号文件规定的最低数量可以是2家）。

25.2    在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购单位应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送财政主管部门。

25.3    磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购单位说明情况。

### 26．	成交通知书

26.1	在磋商响应有效期内，成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公布成交结果及磋商文件，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书，向未成交的供应商发出未成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

26.2	成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

### 27.	签订合同

27.1	成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.2	磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	见第三章《合同条款》。

## 七  其它

### 29.   成交服务费及中小企业声明函（服务）（残疾人福利性单位声明函）

29.1  成交服务费具体标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按成交金额差额定率累进法计算。

29.2  中小企业声明函（服务）（残疾人福利性单位声明函）格式见第五章的附件10。

### 30.   质疑

30.1   供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本磋商文件第一章）提出质疑（针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为按要求购买并收到磋商文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

30.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已按要求购买磋商文件的，可以按规定对磋商文件提出质疑。

30.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

30.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

30.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对采购过程、成交结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原磋商小组协助答复质疑。

30.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对磋商文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改磋商文件后继续开展采购活动；否则应当修改磋商文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

30.7   质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第三章  合同条款

（以实际签订为准）

中国地质大学（北京）2023年度家属区西区

（预拆迁部分）保洁清理工作合同

年  月  日

中国地质大学（北京）2023年度家属区西区（预拆迁部分）保洁清理工作合同

甲方：（以下简称甲方）中国地质大学（北京）

乙方：（以下简称乙方）

根据国家有关法律、法规，在公平、公正、平等、自愿的原则下，在公开招标的基础上，经甲、乙双方友好协商，甲方同意将甲方所管理的中国地质大学（北京）校内家属区西区公共区域的保洁清理工作承包给乙方。为明确双方责任、权利与义务，达成如下条款：

一、服务范围、服务内容、服务要求

（一）服务范围；

本项目为北京市海淀区学院路29号中国地质大学（北京）校内家属区西区公共区域提供保洁。其中：17栋家属楼楼道需要清洁建筑面积约42000平方米；楼外需要清洁面积约55300平方米。

（二）服务内容；

1、楼道、楼梯、护栏保洁，楼道的墙壁清理；室外道路、草坪保洁；杂草树木的一般性修剪；汛期前雨篦子清掏、雨、雪天气时的全面巡视、清理、服务等相关保洁服务。

2、4个垃圾桶站值守：早7-9点，晚6-8点；或按甲方要求值守并指导居民垃圾分类，对分类不合格的要进行纠正和指导。对于桶内不合格的要进行重新分拣分类。

3、协助甲方开展服务区域内消防安全隐患的清理工作。

4、处理服务范围内与接诉即办相关的卫生保洁诉求工作。

（三）服务要求；

1、路灯杆每日擦拭清洁，发现有小广告和涂写物出现必须立即清除。

2、楼道内墙壁需每月清理一次；楼道、楼梯每日清扫，护栏每日擦拭一次；楼道、楼梯、扶手每半月消毒一次，不得有积尘和杂物。

3、楼外道路、草坪等公共区域需每天至少清扫一次，发现废弃物要随时清理。地面不得有积灰、垃圾和大量积水水迹。

4、秋季落叶需及时清扫。遇冬季下雪，雪停后主路需在4小时内清理，辅路及其他道路需在12小时内清理。根据情况撒防冻剂，以确保道路畅通。

5、发现的小广告需在工作时间4小时内清理；发现的无主垃圾需在24小时内清理。

6、公共卫生间地面、墙面每日进行清理。

7、根据甲方要求对花草树木进行一般性修剪。

8、遇大、暴雨时必须全面巡视服务范围，及时清理堵塞的雨篦子、公共楼道的漏雨积水，协助甲方处理因下雨造成的意外。

9、协助甲方开展服务区域内消防安全隐患的清理工作。

10、甲方及居民反应的有关清洁问题，乙方需在24小时内给予解决。

11、4个垃圾桶站值守：早7-9点，晚6-8点；或按甲方要求值守并指导居民垃圾分类，对分类不合格的要进行纠正和指导。对于桶内不合格的要进行重新分拣分类。

12、协助甲方开展常态化应急工作。

13、人员要求：

供应商依据项目实际情况测算保洁员配置方案（方案中包含但不限于：具体岗位设置、每岗人员数、保洁区域、保洁时间段、保洁频次等），并在供应商案中体现。

派驻人员在服务过程中，如需更换，应征得采购人同意。

服务人员不得低于14人，至少有一名常驻负责人。

供应商应按照国家及北京市有关规定与保洁服务人员签订劳动合同，为保洁服务人员缴纳社会保险。有下列情形之一的人员，不得使用：

（1）明显不能胜任保洁工作的；

（2）强制隔离戒毒、曾被行政拘留的或曾被刑事拘留的；

（3）曾被劳动教养过的。

14、设备设施：包括但不限于高压水枪、洒水车、扫雪车等，具体数量视工作需求而定。

15、人员工资、及项目所需保洁服务全部药剂、机械、工具均含在预算内。

16.1供应商应配备包括但不限于以下保洁物料：

（1）毛巾、水桶、手套、净布、口罩、刀片、长柄刷、拖布、毛头架、毛头套、喷壶、垃圾袋（大、中、小）、撮箕、扫把、抛光垫、漏斗、防滑垫等。

（2）所用物料必须符合国家强制性标准（如有）或推荐性标准（如有）。

16.2供应商应配备使用的药剂包括但不限于以下品种：

（1）牵尘液、强力除垢剂、不锈钢光亮剂、全能水、玻璃清洁剂、多功能清洁剂等；

（2）鼠（虫）控药品，必须为低毒药品，并符合国家强制性标准。

（3）所用清洁药剂，符合国家强制性标准（如有）或推荐性标准（如有）；

（4）产品符合国家环保要求,并获得采购人认可。

17.涉及到服务费用的相关问题

（1）本项目不承诺提供住宿用房办公用房。

（2）本项目供应商人员餐饮自理，采购人不承诺提供校内的就餐饭卡，也不提供做饭场所。

（3）供应商所报费用，应包含本采购文件中所列所有项目的费用。

（4）费用须包含自接管以后，按照北京市、驻地管理部门、学校有关垃圾分类要求需要增加的外围垃圾分类和垃圾暂存点需配备的垃圾容器、垃圾收集转运设备以及垃圾暂存过程中需采取的措施发生的一切费用。

（5）费用须包含本项目要求的车辆、设备设施的购买、配置、维修、检测、保险、燃油等一切费用。

（6）费用须包含本采购项目要求配备的所有劳保用品、保洁用具、工具和日常耗品等。

（四）服务期限和地点；

（1）服务期： 合同期限2023年3月1日-12月31日。

（2）服务地点：中国地质大学（北京）用户指定地点。

（五）其他情况；

1、西区属于拆迁区域，目前有部分住户搬走，有部分住户滞留，情况较为复杂；

2、服务期限内甲方需要终止合同，提前一个月通知乙方，乙方应无条件退出。

二 、 承包方式、服务期限

（一）承包方式

采用由乙方包工、包料、包工具、包税费、包质量、包安全、包文明施工、包风险、包通过验收等方式进行。

（二）服务期限

1、保洁工作开始时间：2023年3月1日。

2、保洁工作结束时间：2023年12月31日。

三、服务费用、付款方式

（一）服务费用

本合同保洁服务费总金额为人民币       元（大写：    ）。根据中标总金额与服务期限计算，每月清洁费为   元。

（二）付费方式：

甲方按月支付给乙方保洁费。每个保洁服务月满，经甲方检查保洁工作合格后，乙方开具上月保洁费的有效增值税发票，并提供发票校验单。甲方收到有效增值税发票后一个月内，支付乙方上月保洁费。若乙方未能按时提供发票，则付款时间相应顺延。

四、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、负责本合同约定的乙方保洁工作日常管理。

2、依照本合同约定对乙方保洁工作进行指导、监督、检查并予以考核。

3、根据工作需要就乙方的清洁时间、岗位、班次及日常运作等提出调整或整改建议。

4、对乙方提供的清洁材料、用品进行使用前的检查，对不符合现场管理要求及标准的材料和用品，有权要求乙方更换。

5、制定相应的规章制度及管理措施，引导、监督乙方按照合同及其他约定要求开展工作。

6、有权在发生特殊情况（如有突发性清洁、突击检查或出现投诉的清洁事件等），需临时对清洁服务时间、内容等进行调整时直接指挥乙方完成相关工作。

7、为乙方提供放置清洁器械、材料等物品的临时场地。

8、对乙方合理的工作协助、要求及建议应全力支持。

9、为乙方提供保洁使用的水、电并按合同约定支付保洁费。

（二）乙方的权利和义务

1、严格执行本合同约定，接受甲方的指导、监督、检查。

2、负责提供保洁所需的符合国家环保要求及卫生标准的全部清洁工具及清洁物料（上述费用包含在合同总价款中）。

3、配合甲方完成本合同范围内的突发性工作。如：突发性清洁、突击检查等，并保证检查、验收合格。

4、应做好安全作业管理，严守有关安全作业规定，承担所有安全作业责任。

5、乙方员工在工作期间造成的包括但不限于乙方员工在内的人身、财产损害，由乙方承担赔偿责任。甲方因此遭受损失的，有权向乙方追偿。

6、乙方员工行为准则必须符合本合同和甲方有关规章制度的规定，爱护工作场所的各种设施，注意节约用水用电。对有违法乱纪或违反甲方各项规定的员工，乙方应予以严肃处理。

7、确保用工合法。驻场员工应直接与乙方建立合法劳动关系，并且具备相应的工作技能。

8、乙方负责承担员工的工资、保险、劳保福利及其它一切费用并及时支付工资。

9、乙方有义务向甲方反映清洁范围内设施、设备的完好状况。

10、合同终止后，乙方应即时清理并退还场地。

五、 违约责任

（一）甲乙双方未履行本合同规定的义务，应承担违约责任。违约方应向另一方赔偿因违约而引起的一切经济损失。

（二）除本合同另有约定外，双方不得无故单方面终止合同。如一方因故无法履行合同，需提前一个月以书面形式通知另一方。在取得另一方同意后方可终止合同，否则均需赔偿另一方相当于一个月保洁费的违约金。

（三）乙方提供虚假或不实信息，包括但不限于在订立合同过程中所提供的资料或证明文件等，甲方一经查实即可单方面解除本合同，并有权拒付保洁费。

（四）合同履行满1个月，乙方仍无法达到合同约定质量标准的，甲方有权解除本合同。

（五）乙方服务达不到甲方要求，且未能在甲方要求的整改期限内完成相关整改的，每发生一次，甲方有权从当月保洁服务费中扣减10%。

（六）乙方提交的保洁费增值税发票必须真实、合法、有效。若乙方提交虚假发票，甲方有权停止支付乙方的保洁费。

（七）合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后10天内付清。乙方依合同应支付违约金的，甲方有权从保洁保费中抵扣。

六、限制转让条款

未经双方书面同意，一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

七、 合同终止

（一）由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，乙方除承担本合同约定的违约责任外，须另向甲方支付相应金额的违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

- 有下列情形之一的，合同自动终止。

1、遇特殊情况，甲方提前一个月通知乙方，合同自动终止，甲方不承担任何责任。

2、本合同已按约定履行完毕。

3、本合同经双方协商一致而终止。

4、法律法规规定终止的其他情形。

八、 免责条款

（一）由于遇到不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因等不可抗力事件致使本合同不能履行或不能完全履行的一方应立即书面通知另一方，并有责任采取一切必要措施减少由此给另一方带来的损失。

(二)遭受不可抗力一方未履行合同义务的免除其全部或部分违约责任。

九、适用法律条款

本合同订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。

十、其他

（一）合同内所有条款、标题或注释，必须视为整体，不可只对个别条款、标题或注释作单方面理解或处理。

（二）本合同如有未尽事宜，由甲、乙双方友好协商后，另行签订补充协议作为合同附件。补充协议与本合同具有同等法律效力。

（三）本合同及其附件自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

（四）本合同一式6份，甲方4份、乙方2份，每份均具有同等法律效力。

甲方（公章）：                           乙方（公章）：

法定代表人：                            法定代表人：

（或授权签约人）：                      （或授权签约人）：

年  月  日                                    年  月  日

（1）本合同条款内容若和磋商文件第六章“项目需求”中相关规定不一致，以第六章“项目需求”中的相关规定为准。

（2）本合同为拟签订合同范本，仅供参考，最终以实际签订合同为准。

# 第四章　合同格式

本合同由中华人民共和国的中国地质大学（北京）（以下简称“买方”）为一方和（卖方国家和城市）的（卖方名称）（以下简称“卖方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于买方为获得以下服务，即（服务名称）而竞争性磋商采购，采购项目名称为“项目名称”，采购编号为“采购编号”。并接受了卖方以总金额（人民币：    万元，￥      ）（以下简称“合同价”）提供上述服务的响应。

本合同在此声明如下：

- 本合同中的词语和述语的含义与合同条款中定义的相同。

- 下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释；

- 合同条款；

- 响应文件；

- 竞争性磋商文件；

- 成交通知书。

- 考虑到买方将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供服务，并修补缺陷。

- 考虑到卖方提供服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在签署日期根据相关法律法规签署本协议。

# 第五章 附件——首次响应文件格式

附件1——首次响应书（格式）

附件2——首次响应报价表（格式）

附件3——首次响应分项报价表（格式）

附件4——首次响应偏离表（格式）

附件5——资格证明文件

5-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

5-2 纳税证明

5-3财务状况报告

5-4 社会保障资金缴纳记录

5-5近三年经营活动中无重大违法记录声明

5-6磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

附件6——法定代表人授权书（格式）

附件7——单位综合情况一览表

附件8——同类项目业绩

附件9——技术响应文件

附件10——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资料

## 附件1    首次响应书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目采购服务的竞争性磋商公告(采购编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份及电子版响应文件___份：

1、首次响应报价表

2、首次响应分项报价表

3、首次响应偏离表

4、资格证明文件

5、遵守国家有关法律、法规和规章，按磋商文件要求提供的有关文件

6、以           形式出具的磋商保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）相关包号的应提交和交付的服务首次响应报价见后附“首次响应报价表”。

（2）我方如成交，将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部磋商文件，包括第        号（采购编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本项目所有响应文件和最终报价有效期为自规定的提交之日起    个日历日。

（5）我方保证遵守磋商文件中有关磋商保证金的规定。

（6）我方在提交首次响应文件之前，未曾为本项目响应包号提供过规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方或磋商小组可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方已完全理解和接受磋商文件的内容，同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

7．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商授权代表签字_________________________

供应商名称（全称）_________________________

供应商开户银行（全称）_________________________

供应商银行帐号

供应商公章_________________________

日期_________________________

## 附件2    首次响应报价表

采购编号：

项目名称：　                                            单位：人民币元

| 序号 | 首次响应总报价（元） | 磋商保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 大写： 小写： |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字):

日   期：

注: 此表中，供应商响应包号的首次响应总报价应和附件3中的该包总价相一致。

## 附件3    首次响应分项报价表

供应商名称:___________   采购编号:_______________  包号：_______________             报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 收费标准及简要说明 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字	                  	                          供应商(盖章):

日   期：

注: 1. 本表应按包填写。

2. 如果不提供详细分项报价将视为无效响应，包含但不限于完成与本项目相关的所有费用。

3. 上述各项的详细分项报价，也可另页描述。

## 附件4  首次响应偏离表

供应商名称:___________ 采购编号:______________  包号：______________

| 序号 | 磋商文件章节及条款号 | 磋商文件要求 | 响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：____________________

供应商(盖章):___________________________

日   期：

## 附件5   资格证明文件（格式）

附件5-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位参与磋商提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构参与磋商提供执业许可证、自然人参与磋商提供身份证）复印件加盖本单位公章】

附件5-2   纳税证明

【提供首次响应文件提交截止日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件加盖公章，依法免税的供应商，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其依法免税】

附件5-3   　供应商的财务状况报告

会计师事务所出具的2021年度（或2022年度）财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、供应商在首次响应文件中，必须提供本单位2021年度（或2022年度）经会计师事务所审计出具的财务报告复印件并加盖本单位公章（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章）。

2、如供应商无法提供2021年度（或2022年度）财务审计报告（或成立一年内的公司无法提供验资证明复印件），则需提供在首次响应文件提交截止日前三个月内银行开具的资信证明复印件并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制）。采购单位保留审核原件的权利。银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件5-4    社会保障资金缴纳记录

【提供首次响应文件提交截止日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其不需要缴纳社会保障资金】

附件5-5   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我单位近三年在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

授权代表（签字）：___              __

供应商(盖章)：___              __

日期：___              __

附件5-6 竞争性磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

注1：如果磋商文件第六章对供应商履行合同所必需的设备和专业技术能力提出了实质性要求，则供应商必须按要求提供相关证明材料。

注2：供应商须提供“供应商相关单位一览表”。

供应商相关单位一览表

| 和供应商的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| 和供应商存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |

注1：如供应商没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

供应商(盖章)：__________________________________

供应商授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

## 附件6   法定代表人授权书(格式)

（自然人参与磋商无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就（项目名称）采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

供应商盖章：_______________________________

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件须附后）：

电　　　　话：

传　　　　真：

## 附件7   单位综合情况一览表

| 单位名称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  | 资质情况 |  |
| 注册资金 |  | 单位组建时间 |  |
| 单位地址 |  | 主要联系人 |  |
| 开户银行 |  | 邮编 |  |
| 经营范围 |  | 电话 |  |
| 基本情况 |  |  |  |

授权代表（签字）：___              __

供应商(盖章)：___              __

日期：___              __

## 附件8   同类项目业绩

## （对同类项目业绩进行列表描述，包括但不限于项目名称、合同签订时间、项目内容概要、委托方联系方式等，须附合同复印件）

## 附件9  技术响应文件

供应商名称:____（盖章）___采购编号:______________包号：_____________

（请供应商根据第六章的项目需求，提供详细技术响应文件）

## 附件10——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资料

【如中小企业（监狱企业）提交的“中小企业声明函（服务）”、残疾人福利性单位提交的“残疾人福利性单位声明函”等】

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 第六章  项目需求

第一部分：项目一览表

| 序号 | 名称 | 服务期 | 预算金额 | 中小企业 所属行业划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 家属区西区保洁服务 | 10个月 | 61万元 | 物业管理 |
| 注1：本项目不接受进口产品/服务参与磋商； 注2：供应商最终报价不得超出预算金额，否则视为无效响应。 |  |  |  |  |

第二部分：项目需求

（一）服务范围；

北京市海淀区学院路29号中国地质大学（北京）校内家属区西区公共区域。其中：17栋家属楼楼道需要清洁建筑面积约42000平方米；楼外需要清洁面积约55300平方米。

（二）服务内容；

1、楼道、楼梯、护栏保洁，楼道的墙壁清理；室外道路、草坪保洁；杂草树木的一般性修剪；汛期前雨篦子清掏、雨、雪天气时的全面巡视、清理、服务等相关保洁服务。

2、4个垃圾桶站值守：早7-9点，晚6-8点；或按甲方要求值守并指导居民垃圾分类，对分类不合格的要进行纠正和指导。对于桶内不合格的要进行重新分拣分类。

3、协助甲方开展服务区域内消防安全隐患的清理工作。

4、处理服务范围内与接诉即办相关的卫生保洁诉求工作。

（三）服务要求；

1、路灯杆每日擦拭清洁，发现有小广告和涂写物出现必须立即清除。

2、楼道内墙壁需每月清理一次；楼道、楼梯每日清扫，护栏每日擦拭一次；楼道、楼梯、扶手每半月消毒一次，不得有积尘和杂物。

3、楼外道路、草坪等公共区域需每天至少清扫一次，发现废弃物要随时清理。地面不得有积灰、垃圾和大量积水水迹。

4、秋季落叶需及时清扫。遇冬季下雪，雪停后主路需在4小时内清理，辅路及其他道路需在12小时内清理。根据情况撒防冻剂，以确保道路畅通。

5、发现的小广告需在工作时间4小时内清理；发现的无主垃圾需在24小时内清理。

6、公共卫生间地面、墙面每日进行清理。

7、根据甲方要求对花草树木进行一般性修剪。

8、遇大、暴雨时必须全面巡视服务范围，及时清理堵塞的雨篦子、公共楼道的漏雨积水，协助甲方处理因下雨造成的意外。

9、协助甲方开展服务区域内消防安全隐患的清理工作。

10、甲方及居民反应的有关清洁问题，乙方需在24小时内给予解决。

11、4个垃圾桶站值守：早7-9点，晚6-8点；或按甲方要求值守并指导居民垃圾分类，对分类不合格的要进行纠正和指导。对于桶内不合格的要进行重新分拣分类。

- 协助甲方开展常态化应急工作。

13、人员要求：

供应商依据项目实际情况测算保洁员配置方案（方案中包含但不限于：具体岗位设置、每岗人员数、保洁区域、保洁时间段、保洁频次等），并在供应商案中体现。

派驻人员在服务过程中，如需更换，应征得采购人同意。

服务人员不得低于14人，至少有一名常驻负责人。

供应商应按照国家及北京市有关规定合法用工，与保洁服务人员签订劳动合同，为保洁服务人员缴纳社会保险等，一切劳务纠纷概由供应商自行负责。

14、设备设施：包括但不限于高压水枪、洒水车、扫雪车等，具体数量视工作需求而定。

15、人员工资、及项目所需保洁服务全部药剂、机械、工具均含在预算内。

16、物料配备：

16.1供应商应配备包括但不限于以下保洁物料：

（1）毛巾、水桶、手套、净布、口罩、刀片、长柄刷、拖布、毛头架、毛头套、喷壶、垃圾袋（大、中、小）、撮箕、扫把、抛光垫、漏斗、防滑垫等。

（2）所用物料必须符合国家强制性标准（如有）或推荐性标准（如有）。

16.2供应商应配备使用的药剂包括但不限于以下品种：

（1）牵尘液、强力除垢剂、不锈钢光亮剂、全能水、玻璃清洁剂、多功能清洁剂等；

（2）鼠（虫）控药品，必须为低毒药品，并符合国家强制性标准。

（3）所用清洁药剂，符合国家强制性标准（如有）或推荐性标准（如有）；

（4）产品符合国家环保要求,并获得采购人认可。

17.涉及到服务费用的相关问题

（1）本项目不承诺提供住宿用房办公用房。

（2）本项目供应商人员餐饮自理，采购人不承诺提供校内的就餐饭卡，也不提供做饭场所。

（3）供应商所报费用，应包含本采购文件中所列所有项目的费用。

（4）费用须包含自接管以后，按照北京市、驻地管理部门、学校有关垃圾分类要求需要增加的外围垃圾分类和垃圾暂存点需配备的垃圾容器、垃圾收集转运设备以及垃圾暂存过程中需采取的措施发生的一切费用。

（5）费用须包含本项目要求的车辆、设备设施的购买、配置、维修、检测、保险、燃油等一切费用。

（6）费用须包含本采购项目要求配备的所有劳保用品、保洁用具、工具和日常耗品等。

（四）服务期限和地点；

（1）服务期：2023年3月1日-12月31日。

（2）服务地点：中国地质大学（北京）用户指定地点。

（五）其他情况；

1、西区属于拆迁区域，目前有部分住户搬走，有部分住户滞留，情况较为复杂；

2、服务期限根据拆迁情况确定，如甲方需要终止合同，提前一个月通知供应商，供应商应无条件退出。

（六）考核标准；

采购人自行组织按照磋商文件要求和最终响应文件应答进行考核。